## Sayfa1
ASANSÖR TRAFİK HESABI
TESİSAT ADI |  | :
PROJE BİLGİLERİ
Binanın kat adedi |  |  | 6 | kat
Her kattaki daire sayısı |  |  | 4 | daire
Bir dairedeki insan sayısı |  |  | 4 | kişi
Asansörün seyir mesafesi |  |  | 18 | m
Kapasite |  |  | 4 | kişi
Hız |  |  | 1 | m/s
1.BİNADA BULUNAN İNSAN SAYISI HESABI (B1)
B1=b+(ή.b)
b:Binada bulunan sürekli insan sayısı |  |  |  | 96 |  |  | (Tablo 1)
ή :Kişi artış oranı |  |  |  | 0.3 |  |  | b<200 | 0.3
[7 empty] | b>200 | 0.25
| B1= | 124.8 | kişi
2.ASANSÖRÜN BİR SEFERİ İÇİN GEREKLİ SEYİR ZAMANI (Tr)
Tr=(2*H/V)+(ta+tt)(Sp+1)+tp*P
H:Seyir mesafesi |  |  |  |  | 18 | m | (Projeden)
V: Hız |  |  |  |  | 1 | m/s | (Projeden)
ta :Kalkış ve duruş için harcanan kayıp zaman |  |  |  |  | 1 | s | (Tablo 3)
tt : Kapı tipi ve genişliğine bağlı kayıp zaman |  |  |  |  | 10 | s | (Tablo 4)
Sp:Ana durak üzerindeki muhtemel durak adedi |  |  |  |  | 2.73 |  | (Çizelge 1)
tp:Bir insanın giriş çıkış zamanı |  |  |  |  | 2.2 | s | (Tablo 5)
P:Kabin yolcu adedi |  |  |  |  | 4 | kişi | (Projeden)
| Tr= | 85.83 | s
3.BİNADA 5 DAKİKADA TAŞINACAK İNSAN SAYISI (B2)
B2=B1*K
B1:Binada bulunan toplam insan sayısı |  |  |  |  | 124.8 | kişi
K:5 dakikadaki taşıma oranı |  |  |  |  | 0.075 |  | (Tablo 7)
| B2= | 9.36 | kişi
4.BİR ASANSÖRÜN 5 DAKİKADA YAPACAĞI SEFER SAYISI (B3)
B3=N*P
N:Bir asansörün 5 dakikada yapacağı sefer sayısı
N=300/Tr |  |  |  |  | 3.4953 | sefer
| B3= | 13.9811 | kişi
5.GEREKLİ ASANSÖR SAYISI HESABI (Z)
Z=B2/B3 | (*Çıkan bütün ondalıklı sayılar bir üst sayıya tamamlanacaktır)
| Z= | 0.66947 | adet asansör
BU TESİS İÇİN |  | 1 | ADET ASANSÖR UYGUNDUR
| B- | YÜRÜYEN MERDİVEN
| 1- | Yürüyen merdiven genişliği=1000,800,600mm
| 2- | (t):Yürüyen merdiven derinliği:400mm
| 3- | a:Yürüyen merdivenin eğimi:30 derece olabilir.
| 4- | (v):Yürüyen merdiven hızı:0,4;0,45;(0,5);0,55;0,6;0,65;0,7 m/s
| 5- | (Pth):Teorik yolcu kapasitesi:(yolcu/saat)
| 6- | (Pa):aktül yolcu kapasitesi(yolcu/saat)
| 7- | (Pm)Motor gücu(kw)(kone)
15- |  | YÜRÜYEN MERDİVEN YOLCU KAPASİTESİ-MOTOR GÜCÜ HESABI
|  | v(hız) | eğim | Akt.yolcu kap | Motor gücü
|  | m/s | derece | Pa(pers/h) | Pm(kw)
|  | 0.5 | 30 | 7470 | 11.1998