## Sayfa1
2007-07-08
|  | PAKET SU SOĞUTMA GRUBU FİYATLARI |  |  |  | 1EU=1,76 YTL
Qm=0,0003*Qc(kcal/h)+0,26
No | Poz No | Qc(KW) | Qc(kcal/h) | Qmotor(KW) | Fiyat(EU) | Fiyat(YTL)
1 | 275-101 | 13.9535 | 12000 | 5.5 |  | 8083
2 | 275-102 | 26.7442 | 23000 | 7.5 |  | 9986
3 | 275-103 | 32.5581 | 28000 | 11 |  | 13789
4 | 275-104 | 46.5116 | 40000 | 11 |  | 15217
5 | 275-105 | 53.4884 | 46000 | 15 |  | 19734
6 | 275-106 | 65.1163 | 56000 | 18 |  | 22826
7 | 275-107 | 80.2326 | 69000 | 22 |  | 27343
8 | 275-108 | 97.6744 | 84000 | 30 |  | 34239
9 | özel | 250 | 215000 | 64.76 | 33000 | 58080
10 | özel | 300 | 258000 | 77.66 | 35000 | 61600
11 | özel | 360 | 309600 | 93.14 | 43000 | 75680
12 | özel | 400 | 344000 | 103.46 | 50000 | 88000
13 | özel | 500 | 430000 | 129.26 | 60000 | 105600
14 | özel | 600 | 516000 | 155.06 | 80000 | 140800
15 | özel | 750 | 645000 | 193.76 | 90000 | 158400
16 | özel | 1000 | 860000 | 258.26 | 120000 | 211200
FANCOİL MODELLERİ-TERMKO
|  |  | tc=7-12 C | th=90-70 C
No | Poz No | Model | Qct(kcal/h) | Qh(kcal/h) | Pmotor(W) | Bağl(" ) | AXBXh
1 |  | TFT-O1 | 800 | 2200 | 30 | 1/2" | 470*508*225
2 |  | TFT-O2 | 1420 | 3750 | 45 | 1/2"
3 |  | TFT-O3 | 1980 | 5280 | 45 | 1/2"
4 |  | TFT-O4 | 2400 | 6250 | 55 | 1/2"
5 |  | TFT-O5 | 2980 | 7750 | 90 | 1/2"
6 |  | TFT-O6 | 3800 | 10050 | 90 | 1/2"
7 |  | TFT-O7 | 4500 | 11200 | 135 | 3/4"
8 |  | TFT-O8 | 5360 | 13000 | 165 | 3/4 | 1423*508*225