## Sayfa1
OTOPARK YANGIN TESİSAT KEŞFİ-2007
No | *Poz No | Yapılacak İşin Cinsi | *Miktar | Br.Fiyat (YTL) | TUTAR (YTL)
1 | 1002-1004 | Yangın dolabı- 50x65x15-30m | 10 | 821.6 | 8216
2 | 1001-002 | Hidrant-100 mm | 2 | 1312.5 | 2625
3 | 1020-121 | Yangın Hidroforu 120 m3/h-80 mss | 1 | 27295 | 27295
4 | 1020-310 | Jokey Pompa- 2 m3/h-80 mss | 1 | 3502 | 3502
5 | 1003-101 | Otomatik Yangın Springi-15 mm | 130 | 9.6 | 1248
6 | 1005-002 | Islak alarm vana istasyonu-100 mm | 1 | 1365 | 1365
7 | 104-103 | Flatör-3/4 | 1 | 10.9 | 10.9
9 | 201-205 | galvaniz boru-1" | 23.2 |  | 0
10 | 201-206 | galvaniz boru-11/4" | 17.4 |  | 0
11 | 201-207 | galvaniz boru-11/2" | 33.4 | 7.8 | 260.52
12 | 201-208 | galvaniz boru-2" | 210 | 10.8 | 2268
13 | 201-209 | galvaniz boru-21/2" | 16 | 13.3 | 212.8
14 | 201-210 | galvaniz boru-3" | 190 | 18.1 | 3439
15 |  | boru montajı(x0,3) | 1 | 1854.096 | 1854.096
16 | 227-205 | Geri Tepme Ventili--11/2" | 1 | 30.7 | 30.7
17 | 210-616 | Küresel vana--11/2" | 1 | 27.7 | 27.7
18 | 227-206 | Geri Tepme Ventili--2" | 1 | 48.5 | 48.5
19 | 210-617 | Küresel vana--2 | 1 | 44.7 | 44.7
20 | 227-207 | Geri Tepme Ventili--21/2" | 2 | 59.4 | 118.8
21 | 210-618 | Küresel vana--21/2" | 2 | 47.1 | 94.2
22 | 227-208 | Geri Tepme Ventili--3" | 1 | 74.25 | 74.25
23 | 210-619 | Küresel vana--3" | 1 | 69.4 | 69.4
24 | 227-209 | Geri Tepme Ventili--4" | 1 | 92.1 | 92.1
25 | 210-710 | Küresel vana--4" | 1 | 320.1 | 320.1
|  |  |  | TOPLAM | 53216.766