## Sayfa1
GÜNEŞ PİLİ HESABI
1- | KONUT |  | GÜÇ(W) | *Adet | Topl.GÜÇ
| Floresan lamba |  | 30 | 20 | 600
| Elektrikli Fan |  | 100 | 1 | 100
| Radyo |  | 50 | 2 | 100
| Flamanlı Lamba |  | 60 | 5 | 300
| Ütü |  | 1200 | 1 | 1200
| Renkli Televizyon |  | 300 | 2 | 600
| Çamaşır Makinası |  | 3500 | 2 | 7000
| Buzdolabı |  | 200 | 2 | 400
| Mikrodalga Fırın |  | 700 | 1 | 700
| Bulaşık Makinası |  | 2000 | 1 | 2000
| Elektrikli Testere |  | 2000 | 1 | 2000
| Kahve Makinası |  | 1000 | 1 | 1000
| Tost Makinası |  | 1100 | 1 | 1100
| Klima |  | 2000 | 1 | 2000
| Fırın |  | 1200 | 1 | 1200
| 6mm Matkap |  | 1500 | 1 | 1500
|  |  |  | TOPLAM | 21800
2- | Yaklaşık Yöntem
|  |  | *Alan(m2) | GÜÇ(W)
| Grosmarket |  | 500 | 27500
| İşhanı |  | 400 | 12000
| Konut |  | 350 | 24500
| Büro |  | 600 | 9000
3- | S.TEKSTİL |  | GÜÇ(W) | *Adet | Topl.GÜÇ
| Reçme |  | 200 | 10 | 2000
| Overlok |  | 200 | 15 | 3000
| Dikiş Makinası |  | 400 | 15 | 6000
| Paskara |  | 400 | 10 | 4000
| Triko Makinesi |  | 5000 | 10 | 50000
| Örme Makinesi |  | 3500 | 10 | 35000
| Klima |  | 2000 | 2 | 4000
| Buzdolabı |  | 200 | 2 | 400
| Elektrikli Fan |  | 100 | 5 | 500
| Renkli Televizyon |  | 300 | 1 | 300
| Flamanlı Lamba |  | 60 | 100 | 6000
| Radyo |  | 50 | 2 | 100
|  |  |  | TOPL | 111300
4- | TOPLAM GÜÇ | Mahal Güneş Işınımı Şiddeti | Güneş Pili Tipi | Güneş Pili Verimi | Güneş Pili Alanı | Güneş Pili Tesis Maliyeti | Güneş Pili Tesisinin Amorti Etme Süresi
| (W) | W/m2 | Poli kristal | % | m2 | EURO | YIL
| 5000 | 3500 | silisyum | 15 | 9.5238
Kullanılan Diğer cihazlar: 1-12-24 V-100/150 A.h AKÜ
2-DC AKIMI 220-380 V AC akıma çeviren inverter 3-Kontrol Panosu
Not:*,açık sarı renkler giriş,gül rengi değerler çıkış değerleridir