## Sayfa1
DÖŞEMEDEN-DAMLAMA SULAMA TESİSATI HESABI
1- | Toplam Sulanacak Alan(m2) | [5 empty] | 482 | Topl. Su ihtiyacı-Depo | 4.82 | m3h
| *Seç Sulama Katsayısı(C1-lt/m2) | [5 empty] | 10 | Topl. PE boru boyu | 397.65 | m
| Birim PE-16mm Damlama boru Debisi(m3/h/m) | [5 empty] | 0.004 | Ana Boru Çapı-mm | 43.909 | mm
Peyzaj Kaplama Türüne Göre Br.Alan Su İhtiyacı Kats:CI(Lt/m2): Ağaç-20 Lt/m2-Çalı-10 Lt/m2-Çim-7 Lt/m2
2- | Damlama Boru Boyu |  | Ana Boru Kritik Devre Hesabı
Alan No | Br.Sulama Alanları (m2) | Damlama Sul Boru Boyu(m) | Toplanan Sulama Alanı-(m2) | Seç. Sul Kats. C1(lt/m2) | *Alan Su İhtiyacı Debi-Q(m3/h) | *Ana Boru çapı d(mm) | *Boru boyu L(m) | Birim Sürekli+Lokal Boru Kayıpları R(mss/m) | Toplam Boru Kaybı RxL(mss) | Emniyet Boru Çapı de(mm) | Boruda Su Akış Hızı V(m/s)
1 | 42 | 34.65 | 42 | 10 | 0.42 | 20 | 4 | 0.033075 | 0.1323 | 12.9615 | 0.37155
2 | 119 | 98.175 | 161 | 10 | 1.61 | 25 | 3 | 0.15926 | 0.47778 | 25.3772 | 0.91154
3 | 179 | 147.675 | 340 | 10 | 3.4 | 32 | 7 | 0.20671 | 1.447 | 36.8782 | 1.1749
4 | 46 | 37.95 | 386 | 10 | 3.86 | 32 | 10 | 0.26643 | 2.6643 | 39.2938 | 1.3339
5 | 34 | 28.05 | 420 | 10 | 4.2 | 40 | 20 | 0.10336 | 2.0672 | 40.9878 | 0.92887
6 | 62 | 51.15 | 482 | 10 | 4.82 | 40 | 80 | 0.13613 | 10.8902 | 43.909 | 1.066
| 482 | 397.65 | [5 empty] | Toplam | 17.6787 | mss
|  |  |  | Pompa-Fıskiye Kot Farkı |  |  |  | Hst | 10 | mss
|  |  |  | Fıskiye Açılma Basıncı |  |  |  | Hm1 | 0 | mss
|  |  |  | Pompa Basma Yüksekliği |  |  |  | Hm | 27.6787 | mss | 2.7679 | bar
3- |  | SEÇİLEN POMPA
| 4.1- | Pompa Debisi |  |  |  |  | Q | 10 | m3/h
| 4.2- | Pompa Bas.Yüksek |  |  |  |  | Hm | 50 | mss
| 4.3- | Pompa Gücü |  |  |  |  | P | 2500 | Watt
Not: 16 mm Damlalıklı PE Daml. Sul. Borusunda damlama nozul-trip aralığı 33 cm delik çapı 4mm
Girişler sarı(hücrede sayı),sonuç değerler(hücrede formül) gül rengi diğer renkler yardımcı değerlerdir.