## Sayfa1
AYLIK ELEKTRİK HARCAMASI-JENERATÖR HESABI
1- | KONUT |  | Güç(W) | *Adet | Topl.Güç-W | Elektrik Br. Fiyat-TL/kWh | Haftalık Kullanım Süresi-h | Aylık Elektrik Harcaması-TL | ds | kw-5*eşf*ds | sb-tr
| Floresan lamba |  | 20 | 3 | 60 | 0.35 | 60 | 5.04 | 20 | 40 | 31 | 40 |  | 50
| Renkli Tüplü Televizyon |  | 130 | 1 | 130 | 0.35 | 60 | 10.92 | 30 | 52 | 46.6 | 50
| Kahve Makinası |  | 1000 | 1 | 1000 | 0.35 | 4 | 5.6 | 60 | 75 | 76.5 | 80
| Buzdolabı-A Sınıf |  | 400 | 1 | 400 | 0.35 | 170 | 95.2 |  |  |  |  | 37.2
| Dondurucu |  | 450 | 0 | 0 | 0.35 | 170 | 0
| Çamaşır Makinası |  | 1150 | 1 | 1150 | 0.35 | 10 | 16.1
| Bulaşık Makinası |  | 500 | 1 | 500 | 0.35 | 10 | 7 |  | 75
| Mikrodalga Fırın |  | 1500 | 0 | 0 | 0.35 | 4 | 0
| Tost Makinası |  | 1200 | 0 | 0 | 0.35 | 4 | 0
| Kahve Makinası |  | 800 | 1 | 800 | 0.35 | 4 | 4.48
| Ekmek Kızartma Makinası |  | 1000 | 1 | 1000 | 0.35 | 4 | 5.6
| Elektrikli Izgara |  | 1500 | 0 | 0 | 0.35 | 4 | 0
| Elektrikli Fırın |  | 700 | 1 | 700 | 0.35 | 8 | 7.84
| Elektrikli Ocak |  | 1200 | 1 | 1200 | 0.35 | 4 | 6.72
| Fritöz |  | 1200 | 0 | 0 | 0.35 | 5 | 0
| Elektrikli Ayaklı Isıtıcı |  | 1500 | 0 | 0 | 0.35 | 2 | 0
| Klima-Split |  | 1800 | 0 | 0 | 0.35 | 8 | 0
| Klima-Merkezi Sistem |  | 2000 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
| Garaj Kapısı Kumandası |  | 350 | 0 | 0 | 0.35 | 2 | 0
| Bulaşık Makinası |  | 1500 | 1 | 1500 | 0.35 | 10 | 21
| Çöp Öğütücü |  | 450 | 0 | 0 | 0.35 | 4 | 0
| Elektrikli Süpürge-Normal |  | 500 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
| Elektrikli Süpürge-El |  | 100 | 0 | 0 | 0.35 | 10 | 0
| Elektrikli Battaniye |  | 2000 | 0 | 0 | 0.35 | 10 | 0
| Saç Kurutma Mak |  | 1500 | 0 | 0 | 0.35 | 7 | 0
| Traş Makinesi |  | 15 | 0 | 0 | 0.35 | 7 | 0
| Sebil |  | 100 | 0 | 0 | 0.35 | 7 | 0
| Bilgisayar-Dizüstü |  | 75 | 0 | 0 | 0.35 | 8 | 0
| Bilgisayar-Monitörü-LCD-22 |  | 40 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
| Bilgisayar-Monitörü-Tüplü-17 |  | 82 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
| Bilgisayar-PC |  | 120 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
| Bilgisayar-Yazıcı-Basit |  | 15 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
| Bilgisayar-Sistem Yazıcı |  | 1500 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
| Bilgisayar-Komple-Sistem |  | 600 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
| Fax |  | 35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
| Video |  | 200 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
| DVD Oynatıcı |  | 25 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
| Televizyon-LCD |  | 220 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
| Televizyon-25"Renkli-Tüpl |  | 150 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
| Televizyon-Plazma |  | 340 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
| CD Çalar |  | 100 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
| Radyolu Saat |  | 1 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
| Am/Fm Araba Radyosu |  | 8 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
| Uydu Çanağı |  | 65 | 0 | 0 | 0.35 | 170 | 0
| internet |  | 65 | 1 | 65 | 0.35 | 0 | 0
| Radyo |  | 50 | 1 | 50 | 0.35 | 0 | 0
| Hoparlör |  | 150 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
| Elektrikli Saat |  | 3 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
| Uydu Tlf-Alım |  | 5 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
| Uydu Tlf-Yayın |  | 150 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
| Tavan Pervanesi/Vantilatör |  | 50 | 1 | 50 | 0.35 | 8 | 0.56
| Çim Biçme Makinası |  | 450 | 0 | 0 | 0.35 | 8 | 0
| Dikiş Makinası |  | 100 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
| Ütü |  | 1800 | 1 | 1800 | 0.35 | 4 | 10.08
| Çamaşır Kurutucu-elektr |  | 5750 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
| Çamaşır Kurutucu-Gazlı |  | 400 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
| Kat Kaloriferi |  | 400 | 1 | 400 | 0.35 | 170 | 95.2
| Kombi |  | 170 | 1 | 170 | 0.35 | 170 | 40.46
| Kuyu Pompası |  | 1000 | 1 | 1000 | 0.35 | 170 | 238
| Güvenlik Sitemi |  | 1000 | 1 | 1000 | 0.35 | 170 | 238
| Su Isıtıcı |  | 200 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
|  |  |  | TOPLAM | 12975 |  | Toplam | 807.8
2- | Yaklaşık Yöntem
|  |  | *Alan(m2) | GÜÇ(W) | Elektrik Br. Fiyat-TL/kWh | Haftalık Kullanım Süresi-h | Aylık Elektrik Harcaması-TL
| Grosmarket |  | 500 | 27500 | 0.35 | 60 | 2310
| İşhanı |  | 400 | 12000 | 0.35 | 60 | 1008
| Konut |  | 350 | 24500 | 0.35 | 170 | 5831
| Büro |  | 600 | 9000 | 0.35 | 60 | 756
3- | Sanayi |  | GÜÇ(W) | *Adet | Topl.GÜÇ | Elektrik Br. Fiyat-TL/kWh | Haftalık Kullanım Süresi-h | Aylık Elektrik Harcaması-TL
| Reçme |  | 200 | 10 | 2000 | 0.35 | 60 | 168
| Overlok |  | 200 | 15 | 3000 | 0.35 | 60 | 252
| Reçme |  | 200 | 10 | 2000 | 0.35 | 60 | 168
| Dikiş Makinası |  | 400 | 15 | 6000 | 0.35 | 60 | 504
| Ütü |  | 1800 | 10 | 18000 | 0.35 | 60 | 1512
| Paskara |  | 400 | 10 | 4000 | 0.35 | 60 | 336
| Triko Makinesi |  | 5000 | 10 | 50000 | 0.35 | 60 | 4200
| Örme Makinesi |  | 3500 | 0 | 0 | 0.35 | 60 | 0
| Klima-Split |  | 1800 | 1 | 1800 | 0.35 | 60 | 151.2
| Buzdolabı |  | 400 | 1 | 400 | 0.35 | 60 | 33.6
| Elektrikli Fan |  | 100 | 2 | 200 | 0.35 | 60 | 16.8
| Renkli Televizyon |  | 300 | 1 | 300 | 0.35 | 60 | 25.2
| Flamanlı Lamba |  | 20 | 30 | 600 | 0.35 | 60 | 50.4
| Radyo |  | 50 | 1 | 50 | 0.35 | 60 | 4.2
| Kat Kaloriferi |  | 400 | 1 | 400 | 0.35 | 60 | 33.6
| Elektrikli Testere |  | 1100 | 1 | 1100 | 0.35 | 60 | 92.4
| Hava Kompresörü |  | 1500 | 0 | 0 | 0.35 | 60 | 0
| Kırıcı-Delici |  | 1200 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
| Taşlama Makinası |  | 2500 | 1 | 2500 | 0.35 | 0 | 0
| Zımpara Makinesi |  | 1000 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
| Süt Sağma Makinası |  | 1100 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
| Süt Soğutucu |  | 1300 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
| 6mm Matkap |  | 1500 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
| Çim Biçme Makinası |  | 450 | 1 | 450 | 0.35 | 5 | 3.15
| Vantilatör |  | 50 | 10 | 500 | 0.35 | 60 | 42
| Bilgisayar-PC+Monitör |  | 600 | 1 | 600 | 0.35 | 60 | 50.4
| Klima-Oda |  | 1800 | 1 | 1800 | 0.35 | 60 | 151.2
| Kahve Makinası |  | 800 | 1 | 800 | 0.35 | 5 | 5.6
| Tost Makinası |  | 1200 | 1 | 1200 | 0.35 | 5 | 8.4
| Garaj Kapısı Kumandası |  | 350 | 1 | 350 | 0.35 | 5 | 2.45
|  |  |  | TOPL | 98050 |  | TOPL | 7810.6
4- | *M.GÜCÜ | J.GÜC
| (W) | (KVA)
| 111300 | 139.125
Not:*,açık sarı renkler giriş,gül rengi değerler çıkış değerleridir