## Sayfa1
GENEL MEKANİK TESİSAT KEŞİF ÖZETİ-2007
No | *Poz No | Yapılacak İşin Cinsi | *Miktar | Br.Fiyat (YTL) | TUTAR (YTL) | Kullanım Alanı
2 | 071-206 | 50X65 Ayaklı Lavabo | 27 | 122.4 | 3304.8 | WC
3 | 072-201 | Lavabo Tes.Uzun Mus | 27 | 115 | 3105 | WC
4 | 073-202 | 40x60 Kristal ayna | 27 | 43 | 1161 | WC
| 075-101 | Alaturka hela taşı | 2 | 61.4 | 122.8 | WC
| 076-500 | Alaturka hela tesisatı | 2 | 37.5 | 75 | WC
| 089-101 | Kısa Musluk-1/2 " | 2 | 11.34 | 22.68 | WC-alaturka
5 | 077-100 | Alafranga hela taşı | 6 | 73 | 438 | WC
6 | 078-300 | Alafranga hela tesisat | 6 | 69 | 414 | WC
7 | 080-102 | pisuar ve tesisatı | 6 | 88 | 528 | WC
10 | 097-101 | Yer süzgeci/pik/15x24 | 1 | 19.95 | 19.95 | Kazan Dairesi
11 | 097-203 | 10x10 Plas yer süzg | 9 | 3.7 | 33.3 | WC
12 | 1002-1004 | Yangın dolabı-50x65x15-30m | 4 | 821.6 | 3286.4 | Katlarda Hol
13 | 1001-002 | Hidrant-100 mm | 1 | 1312.5 | 1312.5 | Bahçe
| 1020-117 | Yangın Hidroforu-60 m3/h-80 mss | 1 | 10300 | 10300 | Kazan Dairesi-yangın
| 1020-310 | Jokey Pompa-2 m3/h-80 mss | 1 | 3502 | 3502 | Kazan Dairesi-yangın
| 1003-101 | Otomatik Yangın Springi-15 mm | 110 | 9.6 | 1056 | katlarda
| 1005-002 | Islak alarm vana istasyonu-100 mm | 1 | 1365 | 1365 | Kazan Dairesi-yangın hattı
14 | 104-103 | Flatör-3/4 | 1 | 10.9 | 10.9 | Su Deposu
15 | 105-620 | Prizmatik Çelik Su depo-62 m3 | 1 | 49410.5 | 49410.5 | Kazan Dairesi
16 | 227-204 | Geri Tepme Ventili-32 mm | 1 | 25.7 | 25.7 | Bina Su Giriş hattı | 1120
17 | 216-704 | Sirk.Pompası(ikiz)-5/20m3/h-2/8,7mss | 2 | 850 | 1700 | Kazan İçin
18 | 107-622 | Tam Otom.Hidrofor0-5m3/h-4/6 bar | 1 | 1200 | 1200 | Kazan Dairesi
19 | 152-2104 | Kalorifer Kazanı-150.000 Kcal/h | 1 | 3767.58 | 3767.58 | Kazan Dairesi
20 | 174-512 | Kapalı Genleşme Deposu--200 lt | 1 | 367.1 | 367.1 | Kazan İçin
21 | 193-201 | Çift Cidarlı Pasl.Çelik Baca-140 mm | 12 | 106.3 | 1275.6 | Kazan İçin
22 | 165-708 | PKKP600 radyatör | 70.4 | 148.5 | 10454.4 | Tüm Mahaller
23 | 170-201 | Köşe tip rad mus-1/2 | 130 | 12.4 | 1612 | Radyatörler İçin
24 | 171-201 | rad rakoru-1/2 | 130 | 6.6 | 858 | Radyatörler İçin
25 | 201-204 | galvaniz boru-3/4 | 3 | 3.8 | 11.4
| 201-208 | galvaniz boru-2-DN50 | 12 | 10.8 | 129.6 | Yang.Dolabı Kolon
| 201-207 | galvaniz boru-DN40 | 6 | 7.8 | 46.8 | Sprink Hattı Kolon
| 201-209 | galvaniz boru-DN65 | 3 | 13.3 | 39.9 | Sprink Hattı Kolon
26 | 201-210 | galvaniz boru-DN80 | 8 | 18.1 | 144.8 | Sprink Hattı Kolon
27 |  | boru montajı(x0,3) | 1 | 111.75 | 111.75
37 | 204-402 | PVC pissu boru-70 | 50 | 3.1 | 155 | WC
38 | 204-403 | PVC pissu boru-100 | 50 | 5.5 | 275 | WC
39 | 204-405 | PVC pissu boru-150 | 50 | 10.1 | 505 | Bina Dışı
40 |  | boru montajı(x0,25) | 1 | 233.75 | 233.75
| 204-3103 | PN20 prop boru-3/4 | 30 | 2.8 | 84 | WC
42 | 204-3103 | PN20 prop boru-3/4 | 123 | 2.8 | 344.4 | Rady. Bağl. katta
43 | 204-3105 | PN20 prop boru----1 | 16 | 3.6 | 57.6 | WC Kolon
44 | 204-3106 | PN20 prop boru-11/2 | 220 | 8.6 | 1892 | Rady ana hat katta
|  | boru montajı(x0.45) |  | 133.4025 | 0
| 201-313 | Patent siyah boru-42 mm | 6 | 8.5 | 51 | kalorifer kolon
| 201-315 | Patent siyah boru-48 mm | 6 | 10.1 | 60.6 | kalorifer kolon
| 201-318 | Patent siyah boru-63 mm | 6 | 13.9 | 83.4 | kalorifer kolon
| 201-321 | Patent siyah boru-82 mm | 12 | 19.7 | 236.4 | kalorifer kolon+bk da
|  | boru montajı(x0.45) | 1 | 87.75 | 87.75
46 | 207-102 | Şiber Vana-3/4 | 4 | 10.6 | 42.4 | katların temiz su bağl.
47 | 207-104 | Şiber Vana-11/2-32 mm | 2 | 29.6 | 59.2 | Bina temiz su girişi
| 210-615 | Küresel vana-1 1/4 | 4 | 22.5 | 90 | Hidrofor+su depobağl
48 | 210-616 | Küresel vana-1 1/2 | 4 | 27.7 | 110.8 | kalorif.kolon-kat bağl
50 | 210-619 | Küresel vana--3 | 11 | 69.4 | 763.4 | 7 pomp+2 kolon boşlt +2 kazan bağl
53 | 201-1005 | Doğalgaz boru-48mm | 16 | 8.4 | 134.4 | kazan bağl
54 | 115-105 | Havagazı kapama musluğu-40 mm | 2 | 5 | 10 | kazan+bina giriş vana
61 | 167-104 | fan coil cihazı-6000kcal/h-6,2 kw | 22 | 629.6 | 13851.2 | Katlarda
62 | 167-101 | fan coil cihazı-3.000 kcal/h-2,8 kw | 25 | 545.8 | 13645 | Katlarda
|  | fan coil montajı(x0,15) | 1 | 4124.43 | 4124.43 | Katlarda
| 275-108 | Paket Soğuk Su Üreteci(250 kw) | 1 | 58080 | 58080 | Çatı-As.Mak.Dai.Üstü.konst
| 217-151 | Su pompası-43 m3/h-25 mss | 2 | 2035 | 4070 | Çatı-As.Mak.Dai.Üstü.konst
42 | 204-3102 | PN20 prop boru-1/2 | 151 | 2 | 302 | fancoil hatları-katta
| 204-3102 | PN20 prop boru-1/2 | 24 | 2 | 48 | fancoil yoğ.hatları-kolon
43 | 204-3105 | PN20 prop boru----1 | 213 | 3.6 | 766.8 | fancoil hatları-katta
| 204-3106 | PN20 prop boru-11/2 | 112 | 8.6 | 963.2 | kolonda-3 ana hat-6 boru
44 | 204-3106 | PN20 prop boru-11/2 | 48 | 8.6 | 412.8 | fancoil hatları-kolon
|  | boru montajı(x0.45) | 1 | 408.51 | 408.51
| 253-101 | Aksiyal Vantilatör-5000 m3/h | 1 | 765.9 | 765.9 | Sığınak için
|  |  |  | TOPLAM | 203160.5