## Sayfa1
HİDROFOR HESABI-1
KONUT
HİDROFOR SEÇİMİ
| *Toplam kat adedi | 5
| *Daire sayısı | 10
| Hidrofor Üst Basıncı (Pü)= | 5.3791 | bar
| Hidrofor Alt Basıncı (Pa)= | 3.5791 | bar
| Hidrofor Pompa Debisi (Qmax)= | 3.0007 | m3/h
| Pompa Motor Gücü(Pm)= | 968.4864 | W
| Hidrofor Tank Hacmi (Vt)= | 100.7662 | lt
| Temiz Su Ana Boru Çapı-DN | 40 | mm
| Önerilen Emniyetli Temiz Su Ana Boru Çapı-DN | 38.8 | mm
SEÇİLEN HİDROFOR (2)
| Hidrofor Üst Basıncı (Pü)= | 6 | bar
| Hidrofor Alt Basıncı (Pa)= | 4.5 | bar
| Hidrofor Pompa Debisi (Qmax)= | 3 | m3/h
| Pompa Motor Gücü(Pm)= | 1080 | W
| Hidrofor Tank Hacmi (Vt)= | 145.2 | lt
Not:* ,açık sarı renkler giriş değeri,gül rengi çıkış değerleridir.
STANDART BORU ÇAPLARI
DN(15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150)
5-b- | KONUT-BİNA SU DEPOSU HESABI
| Daire Sayısı | Bina Su Deposu Hacmi-m3
| 8 | 3
HİDROFOR HESABI-2
İŞYERİ
HİDROFOR SEÇİMİ
| *Toplam kat adedi | 5
| *Lavabo sayısı | 5 | Ad
| *WC sayısı | 5 | Ad
| *Duş Sayısı | 5 | Ad
| *Eviye sayısı | 1 | Ad
| Hidrofor Üst Basıncı (Pü)= | 5.3284 | bar
| Hidrofor Alt Basıncı (Pa)= | 3.5284 | bar
| Hidrofor Pompa Debisi (Qmax)= | 1.0292 | m3/h
| Hidrofor Tank Hacmi (Vt)= | 34.1797 | lt
| Pompa Motor Gücü(Pm)= | 329.056 | Watt
| Temiz Su Ana Boru Çapı-DN | 32 | mm
| Önerilen Emniyetli Temiz Su Ana Boru Çapı-DN | 25.29 | mm
SEÇİLEN HİDROFOR (2)
| Hidrofor Üst Basıncı (Pü)= | 6 | bar
| Hidrofor Alt Basıncı (Pa)= | 4.5 | bar
| Hidrofor Pompa Debisi (Qmax)= | 1 | m3/h
| Pompa Motor Gücü(Pm)= | 360 | W
| Hidrofor Tank Hacmi (Vt)= | 48.4 | lt
Not:* ,açık sarı renkler giriş değeri,gül rengi çıkış değerleridir.
5-b- | İŞYERİ-BİNA SU DEPOSU HESABI
| İşyeri-Hafif İmalat Faydalı Alan-m2 | Kişi Sayısı | Kiş Başı Su Debisi lt/gün-kişi | Depolama Gün Adedi | Bina Su Deposu Hacmi-m3
| 1500 | 105 | 60 | 2 | 12.6