## Sayfa1
….. İLKÖĞRETİM OKULU GENEL MEKANİK TESİSAT KEŞİF ÖZETİ-2007
No | *Poz No | Yapılacak İşin Cinsi | *Miktar | Br.Fiyat (YTL) | TUTAR (YTL)
SIHHİ TESİSAT
2 | 071-206 | 50X65 Ayaklı Lavabo | 110 | 122.4 | 13464
3 | 072-201 | Lavabo Tes.Uzun Mus | 110 | 115 | 12650
4 | 073-202 | 40x60 Kristal ayna | 110 | 43 | 4730
5 | 077-100 | Alafranga hela taşı | 77 | 73 | 5621
6 | 078-300 | Alafranga hela tesisat | 77 | 69 | 5313
7 | 080-102 | pisuar ve tesisatı | 18 | 88 | 1584
8 | 083-202 | Pasl.Ç.Eviye | 5 | 55 | 275
9 | 084-102 | Eviye tesisatı | 5 | 101.2 | 506
10 | 097-101 | Yer süzgeci/pik/15x24 | 2 | 19.95 | 39.9
11 | 097-203 | 10x10 Plas yer süzg | 23 | 3.7 | 85.1
12 | 112-300 | LPG termisifon | 3 | 200 | 600
13 | 104-107 | Flatör-2" | 1 | 30.25 | 30.25
14 | 105-616 | Prizmatik Paslanmaz Çelik Su Depo-45 m3 | 1 | 34694.75 | 34694.75
15 | 227-205 | Geri Tepme Ventili- 40 mm | 1 | 30.6 | 30.6
16 | 239-101 | Pissu Pompası -6/8 m3/h-6/8 mss | 1 | 384 | 384
17 | 204-401 | PVC pissu boru-50 | 62 | 2.1 | 130.2
18 | 204-402 | PVC pissu boru-70 | 204 | 3.1 | 632.4
19 | 204-403 | PVC pissu boru-100 | 463 | 5.5 | 2546.5
20 | 204-405 | PVC pissu boru-150 | 129 | 10.1 | 1302.9
21 |  | boru montajı(x0,25) | 1 | 1153 | 1153
22 | 204-3103 | PN20 prop boru-3/4 | 487 | 2.8 | 1363.6
23 | 204-3104 | PN20 prop boru----1 | 64 | 3.6 | 230.4
24 | 204-3106 | PN20 prop boru-11/2 | 48 | 8.6 | 412.8
25 |  | boru montajı(x0.45) | 1 | 903.06 | 903.06
26 | 207-102 | Şiber Vana-3/4 | 2 | 10.6 | 21.2
|  |  |  | TOPLAM | 88703.66
YANGIN TESİSATI
1 | 1002-1004 | Yangın dolabı- 50x65x15-30m | 16 | 821.6 | 13145.6
2 | 107-625 | Tam OtomBina .Hidrofor 10m3/h-6/8 bar | 1 | 2491 | 2491
3 | 1001-002 | Hidrant-100 mm | 2 | 1312.5 | 2625
4 | 1017-100 | İtfaiye Bağl Ağzı-100 mm | 1 | 400 | 400
5 | 1020-118 | Tam Otom.Yang.Pompası 40m3/h-6/9 bar | 1 | 12000 | 12000
6 | 201-207 | galvaniz boru-11/2 | 18 | 7 | 126
7 | 201-208 | galvaniz boru-2 | 17 | 10.8 | 183.6
8 | 201-210 | galvaniz boru-3 | 97 | 17.8 | 1726.6
|  | boru montajı(x0,3) | 1 | 610.86 | 610.86
|  |  |  | TOPLAM | 33308.66
KALORİFER TESİSATI
1 | 152-2113 | Kalorifer Kazanı- 800.000 Kcal/h | 1 | 11658.9 | 11658.9
2 | 216-704 | Sirk.Pompası(ikiz)- 10/40m3/h-2/4,7mss | 2 | 850 | 1700
3 | 174-517 | Kapalı Genleşme Deposu 1000 lt | 3 | 1775.55 | 5326.65
4 | 193-201 | Çift Cidarlı Pasl. Çelik Baca-140 mm | 26 | 106.3 | 2763.8
5 | 165-308 | 623/134 Dökme Dilimli Radyatör | 5450 | 45.6 | 248520
6 | 170-201 | Köşe tip rad mus-1/2 | 390 | 12.4 | 4836
7 | 171-201 | rad rakoru-1/2 | 390 | 6.6 | 2574
8 | 224-301 | Otomatik Hava Atma Cihazı-1/2" | 25 | 2.31 | 57.75
9 | 229-104 | Emniyet Ventili-32 mm | 3 | 31.68 | 95.04
10 | 227-206 | Geri Tepme Ventili-50 mm | 4 | 48.5 | 194
11 | 227-204 | Geri Tepme Ventili-80 mm | 1 | 74.2 | 74.2
12 | 227-305 | Geri Tepme Ventili-150 mm | 3 | 188.1 | 564.3
13 | 162-201 | Termostat-120C-Madeni | 2 | 22.385 | 44.77
14 | 163-200 | Hidrometre-100mm-3 atm | 1 | 24.2 | 24.2
15 | 163-500 | Kazan Blöf Vanası | 1 | 805.86 | 805.86
16 | 163-600 | Kazan Drenaj ve Su alma Musluğu | 1 | 158.51 | 158.51
17 | 201-105 | Dikişli boru--3/4 | 99 | 3 | 297
18 | 201-106 | Dikişli boru--1 | 106 | 4.1 | 434.6
19 | 201-107 | Dikişli boru---11/4 | 373.4 | 5.1 | 1904.34
20 | 201-108 | Dikişli boru--11/2 | 142.6 | 5.9 | 841.34
21 | 201-109 | Dikişli boru---2 | 93 | 7.7 | 716.1
22 | 201-110 | Dikişli boru--21/2 | 15.2 | 10.2 | 155.04
23 | 201-111 | Dikişli boru----3 | 91.8 | 13 | 1193.4
24 | 201-112 | Dikişli boru----4 | 73.6 | 18.04 | 1327.744
25 | 201-113 | Dikişli boru----5 | 9.8 | 24.53 | 240.394
26 | 201-114 | Dikişli boru----6 | 10 | 28.8 | 288
27 |  | boru montajı(x0,3) | 1 | 2577.4074 | 2577.4074
28 | 207-613 | Küresel vana-3/4" | 2 | 12.2 | 24.4
29 | 210-615 | Küresel vana-1 1/4" | 7 | 22.5 | 157.5
30 | 210-617 | Küresel vana--2" | 5 | 44.7 | 223.5
31 | 210-619 | Küresel vana--3" | 3 | 76.32 | 228.96
32 | 210-712 | Küresel vana--DN150 | 13 | 620.4 | 8065.2
|  |  |  | TOPLAM | 298072.9054
OTOMATİK KONTROL TESİSATI
1 | 301-304 | Elektrikli Dald. Termostatı-100 C | 2 | 102.3 | 204.6
2 | 319-102 | Elektronik Sıcaklık Kont.Paneli | 1 | 361 | 361
3 | 327-303 | Denge Röleli Oransal Servomotor-150mm | 1 | 937 | 937
4 | 331-103 | Vana-Servomotor Bağl.Mekanizması | 1 | 225 | 225
5 | 358-305 | Üç yollu Otomatik Vana Gövdesi-150mm | 1 | 1275 | 1275
|  |  |  | TOPLAM | 3002.6
DOĞALGAZ TESİSATI
1 | 201-1007 | Doğalgaz boru-76mm | 30 | 16.06 | 481.8
2 | 210-832 | Havagazı kapama Musluğu-80 mm | 2 | 307.12 | 614.24
3 | 212-426 | Filtreli Regülatör- 65mm | 1 | 767.69 | 767.69
4 | 164-100 | Manometre- 100mm-1 atm | 1 | 19.8 | 19.8
5 | 163-700 | Manometre Musluğu | 1 | 136.73 | 136.73
|  |  |  | TOPLAM | 2020.26
HAVALANDIRMA TESİSATI
1 | 253-602 | Pencere Tipi Aspiratör -1000 m3/h-30mm | 11 | 90.2 | 992.2
2 | 253-606 | Pencere Tipi Aspiratör- 4000 m3/h-50mm | 1 | 124.3 | 124.3
|  |  |  | TOPLAM | 1116.5
|  |  |  | 2007 YILI İÇİN GN.TOPLAM | 426224.5854
|  |  |  | 2008 YILI İÇİN(%10 Enf) GN.TOPLAM | 468847.0439
| Yıl | Eskalesyon
Katsayısı
| 1996 | 40.72
| 1997 | 20.91
| 1998 | 12.12
| 1999 | 7.82
| 2000 | 4.73
| 2001 | 3.86
| 2002 | 2.33
| 2003 | 1.79
| 2004 | 1.54
| 2005 | 1.38
| 2006 | 1.3
| 2007 | 1.16
| 2008 | 1.09
| 2009 | 1