## Sayfa1
ELEKTRİK TESİSATINDA KABLO KESİT HESABI
| P | L | Sak | Sgd | Sb
| KW | M | mm2 | mm2 | seçilenmm2
TRIFAZE MOTOR | 138.88 | 87 | 120.4183 | 50.7468 | 120.4183
TRIFAZE İÇ TESİSAT | 138.88 | 73 | 120.4183 | 83.1336 | 120.4183
MONOFAZE MOTOR | 138.88 | 65 | 507.526 | 222.0691 | 507.526
MONOFAZE İÇ TESİSAT | 138.88 | 58 | 507.526 | 397.1135 | 507.526
STANDART KABLO KESİTLERİ:1,1,5,2,5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120
Not:*,açık sarı renkler giriş,gül rengi değerler çıkış değerleridir