## Bayındırlık
FEVZİÇAKMAK MAHALLE KONAĞI ELEKTRİK KEŞİF
Poz.No | İşin Adı | Br | BRM.FİYAT | MİKTAR | TUTAR | AÇIKLAMA
705,103 | GÖMME TİP SAC TABLO 0.2-0.3 M² | AD | 55416000 | 2 | 110832000
705,105 | GÖMME TİP SAC TABLO 0.4-0.5 M² | AD | 83126000 | 1 | 83126000
718,502 | KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ 4*40 A KADAR 30MA | AD | 65320000 | 3 | 195960000
718,524 | KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ 4*100 A KADAR 300MA | AD | 330946000 | 1 | 330946000
724,401 | ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 16 A (3K) | AD | 4840000 | 40 | 193600000
724,407 | 3 FAZLI ANAHTARLI OTO SİG 40 A | AD | 18524000 | 8 | 148192000
727,124 | PEŞEL PWC BORU İÇİ BESLEME HATTI 4*6 MM² NYA | MT | 3237000 | 20 | 64740000
727,508 | 1 KV Y.ALTI KABLO İLE BESLEME HATTI 3*25 mm2 NYY | MT | 7738000 | 5 | 38690000
727,509 | 1 KV Y ALTI KABLO İLE BESLEME 3*16 NYY | MT | 4447000 | 2 | 8894000
728,104 | KOLON SİGORTASI 3*100 A | AD | 13521000 | 1 | 13521000
734,101 | NORMAL AYDINLATMA SORTİSİ | AD | 18732000 | 12 | 224784000
734,102 | KOMİTATÖR AYDINLATMA SORTİSİ | AD | 24120000 | 18 | 434160000
734,104 | PARALEL AYDINLATMA SORTİSİ | AD | 9237000 | 43 | 397191000 | 430 ÇOK FAZLA
735,102 | GÜVENLİK HATLI PRİZ SORTİSİ | AD | 24056000 | 77 | 1852312000
742,104 | TİP C PORSELEN KAİDELİ ARMATÜR | AD | 3685000 | 16 | 58960000
819,102 | TELEFON DAĞITIM KUTUSU 30 ÇİFTE KADAR | AD | 36590000 | 1 | 36590000
845,103 | TEVİZYON SORTİSİ | AD | 10370000 | 1 | 10370000
845,104 | 4 ELEMANLI TELEVİZYON ANTENİ | AD | 14260000 | 1 | 14260000
845,201 | TELEVİZYON KOLLEKTİF ANTEN SANTRALI 4-20 | AD | 151200000 | 1 | 151200000
983,102 | TOPRAK ELEKTRODU (ÇUBUK) ELEKTROLİTİK | AD | 132200000 | 1 | 132200000
742,532 | ASMA TAVAN ARMATÜRÜ ATY 2-4*18 W ÇİFT | AD | 94469000 | 59 | 5573671000 | 2003 BRM.FİYAT
742,538 | ASMA TAVAN ARMATÜRÜ ATY 8-2*18 W ÇİFT | AD | 47234000 | 7 | 330638000 | 2003 BRM.FİYAT
830,102 | ELEKTRONİK YANGIN İHBAR BUTONU VE MONTAJ | AD | 15210000 | 3 | 45630000 | 2003 BRM.FİYAT
837,105 | ELEKTRONİK YANGIN İHBAR SİRENİ:24 VOLT | AD | 31680000 | 3 | 95040000 | 2003 BRM.FİYAT
880,201 | 1X2X0.8+0.8 J-Y (ST) YANGIN ALARM KABLOLARI | MT | 797000 | 200 | 159400000 | 2003 BRM.FİYAT
832,109 | KONVANS OPTİK DUMAN SICAKLIK DEDEKTÖRÜ | AD | 195000000 | 27 | 5265000000 | 2003 BRM.FİYAT
715,324 | TERMİK MAĞ. KORUYUCULU ŞALTER 3*125A TAB | AD | 220000000 | 1 | 220000000 | 2003 BRM.FİYAT
|  |  |  | G.TOPLAM | 16189907000
KONTROL
27.01.2005
Fahri KAYCI
Elektrik Müh.

## Özel Brm.F.
…….. ELEKTRİK KEŞFİ-2005
S/N | POZ | MALZEMENİN CİNSİ | Br | BRM.FİYAT | MİKTAR | TUTAR (YTL)
1 | 705-105 | GÖMME SAÇ TABLOLAR | AD | 83.1 | 1 | 83.1
2 | 705-103 | GÖMME SAÇ TABLOLAR | AD | 9.1 | 2 | 18.2
3 | 707-103 | LOJMAN TİPİ SİGORTA KUTUSU | AD | 2.52 | 1 | 2.52
4 | 742-103 | TİP B2 TAVAN ARMATÜRÜ | AD | 5.01 | 8 | 40.08
5 | 742-120 | APLİK ARMATÜR | AD | 2 | 4 | 8
6 | 742-266 | FLORESAN ARMATÜR T 2X40W | AD | 25.4 | 10 | 254
7 | 742-284 | FLORESAN ARMATÜR U 2X40W | AD | 30.88 | 2 | 61.76
8 | 742-532 | DEKORATİF TAVAN ARMATÜRÜ ATY2 4X18W | AD | 74.39 | 19 | 1413.41
9 | 734-102 | KOMÜTATÖR SORTİ | AD | 26.53 | 6 | 159.18
10 | 734-101 | NORMAL SORTİ | AD | 20.6 | 7 | 144.2
11 | 735-102 | GÜVENLİK HATLI PRİZ SORTİSİ | AD | 26.46 | 16 | 423.36
12 | 724-401 | ANAHTARLI OTOMATİL SİGORTA 16A | AD | 4.84 | 10 | 48.4
13 | 724-402 | ANAHTARLI OTOMATİL SİGORTA 25A | AD | 1.85 | 1 | 1.85
14 | 725-710 | ZAMAN TARİFELİ ELEKTRİK SAYACI | AD | 11.27 | 2 | 22.54
15 | 724-413 | ANAHTARLI OTOMATİL SİGORTA 3X63A | AD | 37.9 | 1 | 37.9
16 | 727-524 | NYY BESLEME HATTI 4X16MM2 | M | 6.93 | 20 | 138.6
17 | 727-526 | NYY BESLEME HATTI 4X6MM3 | M | 1.12 | 100 | 112
18 | 815-101 | TELEFON SORTİSİ | AD | 12 | 6 | 72
19 | 818-106 | TELEFON TESİSATI ANA HAT 20 ÇİFT | M | 2.7 | 50 | 135
20 | 819-201 | TELEFON DAĞITIM KUTUSU | AD | 46.9 | 1 | 46.9
21 | 830-102 | YANGIN İHBAR BUTONU VE MONTAJI | AD | 17.5 | 1 | 17.5
22 | 832-100 | YANGIN İHBAR DEDEKTÖRÜ | AD | 14.9 | 10 | 149
23 | 833-201 | YANGIN İHBAR SANTRALİ | AD | 512.4 | 1 | 512.4
24 | 837-104 | ELEKTRONİK YANGIN İHBAR SORTİSİ | AD | 35.1 | 1 | 35.1
25 | 837-105 | ELEKTRONİK YANGIN İHBAR SİRENİ | AD | 38 | 1 | 38
26 | 880-573 | UTP CAT6 SIVA ÜSTÜ PRİZ | AD | 11.6 | 8 | 92.8
27 | 880-563 | UTP CAT6 KABLO | M | 1.3 | 100 | 130
28 | 718-400 | FOTOSEL ŞALTER | AD | 3.7 | 1 | 3.7
29 | 718-204 | TERMİK KORUYUCULU KONTAKTÖR | AD | 4.62 | 2 | 9.24
30 | ÖZEL | DEMİR DİREK MONTAJI | AD | 10 | 10 | 100
31 | ÖZEL | PROJEKTÖR DİREĞİ | AD | 250 | 2 | 500
[5 empty] | Toplam | 4810.74
Not:*,açık sarı renkler giriş,gül rengi değerler çıkış değerleridir