**İtfaiye Eğitimi İle İlgili Öneriler:**

1—İBB nin itfaiye onayını ilçe belediyelere devretmesi uygun olmuştur.

2—İtfaiye eğitim merkezinde tüm belediyelerin 2 haftalık eğitim alması oldukça isabetli olmuştur.

3-- İtfaiye eğitim merkezinde yapılan eğitime yapı denetimlerde görevli teknik elemanlarında alınması uygun olabilir.

4—İtfaiye Eğitim Merkezinin Yıldız Üniversitesi veya İTÜ ye bağlı **Yangından Korunma Araştırmaları Enstitüsüne** dönüştürülmesi ve enstitüde Y.Lisans ve Doktora öğrencilerinin kabul edilmesi uygun olabilir.,

4.1--Üniversitelerde Makine-Elektrik-İnşaat Fak. Öğrencilerinin staj yapması-

4.2--ayrıca aynı enstitüye bağlı Meslek Yüksek Okulu Kurulması buradan tüm Türkiye belediyelerinde ve yapı denetimlerde ihtiyaç sayısı kadar öğrenci yetiştrilmesi uygun olabilir.

5—Enstitüde veya itfaiye eğitim merkezinde yüksek lisans tezi olarak

1--Şimdiye kadar çıkmış yangın kazalarının kırım raporları incelenerek sonuçlar çıkarılması ve yönetmeliğin ne kadar işe yaradaığının analiz edilmesi,çıkan yangınlarda sprink,yangın dolabı,dedektör vs öncelikle ne kadar işe yaradığı saptanmalıdır.

2—ABD,Fransa,Almanya,İtalya,İsveç,Yunanistan,Tunus,S.Arabistanda uygulanan yangından korunma kriterleri tek tek analiz ediler mevcut yönetmeliğin zayıf-gereksiz yanları yeniden düzenlenebilmelidir.

3—Yangın tesisatı için mekanik-elektrik tesisat için optimum tasarım analizi başka ülkelerin yangından korunma sistem tasarım parametreleri dikkate alınarak yeniden düzenlenebilir.Bu şekilde optimum cihaz vs seçimi mümkün olabilir.

6—Eğitim merkzine tam donanımlı bir laboratuar-pompa,dedektör,fan vs çalışırken oluşan yangını fiziki ve bilgisayarada inceleyen simülasyon merkezi kazandırılması uygun olacaktır.

6.1—Eğitim Merkezinde çıkan yangınları detaylarıyla çeken kadrolu film elemanları olmalı.Bu filmler eğitimlerde kullanılmalı.

7—Yeni oluşturulacak veya revizyona tabi tutulacak taslak Yönetmelik internet ortamında belediyelere verilecek kod ile giriş yapılabilmeli ve öneriler yazılarak oluşturulduktan sonra sonuçta oluşturulan yeni yönetmelikte öneri yapan belediye raportörüne yaptığı öneri ile ilgili bilgi verilmesi uygun olacaktır.

7.1—Yangından Korunma Yönetmeliği felsefesi olan anayasa gibi yazılması uygun olabilir.Örneğin yangın katında kontrol altına alınır gibi.Sprink vs uygulama detayları uygulama yönergesinde ifade edilir.Uygulama Önerileri çıkarılacak **Yangın Yönetmeliği Uygulama Yönergesinde** ifade edilebilir.