…………….. BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik  Müdürlüğüne

TEKNİK RAPOR

…./…./201

Denetimini üstlendiğimiz ,Bağcılar ……………..Mah……………Cad…………….Sk…..No

……………………Pafta………………….Ada………Parsel de…………………………….

Ait  inşaatımız  ,

1--Isı yalıtım ve Mekanik Tesisat  yönünden proje ve eklerine uygun olarak yapılmıştır. Bilgilerinize arz olunur.

( ) 2—Az katlı Binamızı(5 kat vs) Yangın Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yapılacağını kabul ve beyan ederiz.

( ) 2.1—Çok katlı Binamızı; Yangın Yönetmeliği hükümlerine ve yangın tesisatı proje ve eklerine uygun olarak,aşağıda yazılı detayları da içerecek biçimde  yapılacağını kabul ve beyan ederiz.

1—Çok Katlı Yangın Tesisatı Proje Detayları:

1—Mekanik Tesisat:

1.1--Konut-Rezidans: 1-Yağmurl-Sprink Tes-2—Kat Duman Tahliye-Hol-Koridor-Ortak Alan-3-Merdiven Basınçland: Yangın Yönetmeliği:Yapı Yük. > 51,50 Mt.-(H=3 M..17 Kat)

1.2--İşyeri-Endüstriyel Tesis:  1-Yağmurlama-Sprink Tesisatı-Yangın Yönetmeliği:1-Toplam Alanı > 1000 M2  ve/veya Yanıcı, Parlayıcı Madde Bulunduran Fabrika

1.3--Ofis-Tic Tesis:1-Yağmurlama-Sprink Tesisatı-Yangın Yönetmeliği:1-Yapı Yük.> 30,50 Mt.(H=10kat)

2—1-Konut-Rezidans— 2-İşyeri-Endüstriyel Tesis- 3-Ofis :                                                                                                            1-İtfaiye Su Verme Ağzı-2--İtfaiye Su Alma Ağzı--3--Yangın Dolabı:                                                                            Yangın Yönetmeliği:1-Yapı Yük. > 30,50 Mt(H=3m-10 Kat)- 2-Bina Yük.> 21,50 Mt,(H=3m-6 Nk)-- 3-Oturum Alanı-Kat Alanı-Kapalı-Kullanım Alanı >1000 M2-4-Cephe Genişliği >75 Mt.

2.1--İşyeri-Ofis-Endüstriyel Tesis-Merd.Basınçl:Yangın Yönet: 1-Merd Kova Yüks > 30,50 Mt.,2- Bodrum Kat Sayı  > 4

2.2--İşyeri-Endüstriyel Tesis-Kat Duman Tahliye:Yangın Yönetmeliği:1-Yapı Yük. > 51,50 Mt.

3-- HİDRANT: 1-Konut-Rezidans—2-İşyeri-Endüstriyel Tesis-3-Ofis:-Yangın Yönet: 1-Taban Alanl Topl > 5000 M2.

4.1--1-Konut-Rezidans—2-İşyeri-End Tesis-3-Ofis-Otoparklarına 1-Yağmurlama-2-İtfaiye Su Alma Ağzı-3-Yangın Dolabı yapılması -Yangın Yönet: 1-Topl Otopark Alan > 600 M2, 2-Araç Asans > 10 Ad

4.2--Otopark-Duman Tahliye:Yangın Yönetmeliği:1-Toplam Otopark Alanı > 2000 M2.

5--Sığınak-Yağmurlama-Yangın Dolabı:Yangın Yönetmeliği:1-Binada Varsa Uygulanır.

6--Sığınak-Duman Tahliye:Yangın Yönetmeliği:1-Sığınak Alanı  > 100 M2

8--Elektrik Pano Od-Jeneratör Odası:Yangın Yönetm:1-Gazlı Sönd Sistem Veya Altern uygulaması yapılması.

8.1--Kazan Dairesi-Sprink Tes:Yangın Yönetmeliği:Binada Yağmurlama Varsa Uygulanır.

8.2—Kazan Dairesi-Yangın Dolabı Yapılması; Isıl Kapasite  > 350 Kw-300.000 Kcal/H

8.3—Kazan Dairesi Duman Tahliye Sistemi Kurulması;Kazan Dairesi Alanı > 2000 M2

9—Depo-Sprink Tes:Yangın Yönetmeliği:Binada Yağmurlama Varsa Uygulanır-                                                                                                   9.1—Depo-Yangın Dolabı Yapılması; Yapı Yük. > 30,50 Mt, 2-Bina Yük.> 21,50 Mt,3-Kapalı Kullanım Alan >1000 M2,

9.2—Depo-Duman Tahliye Sistemi Kurulması;Depo Alanı > 2000 M2

2—Elektrik Tesisat:

1.1-Konut-Rezidans—1-Paratoner Tes-2-Acil Durum Ayd. 3-Yang Uyarı Buton-                                                               Yangın Yönet:-1-Yapı Yük.> 30,50 Mt,--2-Bina Yük. > 21,50 Mt(h=3 m 6NK)

1.2-Konut-Rezidans—4-Busbar Tes-5-Otomatik Algı ,5-Anons Sis 6-Acil Durum Asan:Yangın Y:1-Yapı Yük.> 51,50

2.1-End İşyeri-Ofis— 1-Paratoner Tesisatı- 2-Acil Durum Ayd. 3-Yangın Uyarı Buton(kat alanı>400 m2-2,4 katlı bina) Yangın Yönet:-1-Yapı Yük.> 30,50 Mt,--2-Bina Yük. > 21,50 Mt(h=3 m 6NK)

2.2- End İşyeri- 4-Busbar Tes- 5-Acil Durum Asans:Yangın Y:-1-Yapı Yük.> 51,50 Mt

3—End.İşyeri--Otomatik Algılama:Yangın Yönet:- 1-Taban Alanlarının Toplamı  > 5000 M2.                                                                   4—End.İşyeri—Anons Sist:Yangın Yönet: 1-Yapı Yük. > 51,50 Mt. ,2-İnşaat Alanı>5000 M2

5— Acil Durum Yönlendirme-Konut-Rezidans-Ofis-End İşyeri-Otopark-:Yangın Y: 1-Birden Fazla Çıkış Olan Bina

3—Otopark--Acil Durum Aydınlatma:Yangın Yönet:-Kapalı Otopraklarda uygulanır.

4—Otopark-Depo--Otomatik Algılama:Yangın Yönet:- 1--Yapı Yüksekliği:>6.50--2-Kapalı Alan Toplamı > 5000 M2.

5--Acil Durum Aydınlatma:1-Elektrik Pano Od, 2-Jeneratör Od. 3--Bütün Kaçış Yolları,4-Asansörde, 5--Yür Merdivenl,                       6--İlk Yard  Ve Emn Ekipmanı Olan Yerl,7--Yangın Uyarı Butonları,8--Yangın Dolapl Bulun Yerl, 9--Penceresiz Binalarda

…../…./201                                       …../…./201                                                          …../…./201

Şantiye Şefi/Ad-Soyad-imza         Yüklenici:Müteahhit/Ad-Soyad-imza       Yapı Denetim-Mak Müh:Kaşe-imza