## Sayfa1
2.5-HAVALANDIRMA-KLİMA SİSTEMİNDE DEĞİŞKEN DEVİRLİ FAN KULLANIMI İLE YAPILAN TASARRUF:
1--Cihaz | Beher Havalandırma Fanı Gücü(W) | Mevcut Fan Sayısı(Ad) | Elektriğin Birim Fiyatı (TL/kwh) | Günlük Çalışma Süresi ( h ) | Mevcut Havalandırma Fanı Sisteminde Enerji Maliyeti (TL) | Fanalara Hız Kontrol Cihazı Takılması İle Sağlanan Tasarruf Oranı | Fanlara İnverter Takılması İle Sağlanan Enerji Tasarrufu (TL) | Yatırım Bedeli Hız Kontrol Cihazı Takılması (TL) | Yatırımın Geri Ödeme Süresi (Ay)
Haval.Fanı | 1500 | 10 | 0.37 | 16 | 32412 | 0.25 | 8103 | 4300 | 6.368
Not:Sarı renkli kutucuklar,giriş(sayı), diğer renkler hesap(formül) için kullanılmıştır.