## Sayfa1
2.13-ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATINDA ISI GERİ KAZANIM CİHAZI KULLANILMASI İLE YAPILAN TASARRUF:
[8 empty] | 1--Isıtmada | [8 empty] | 2--Soğutmada | 3--Toplam
1--Cihaz | 2-Kazan Kapasitesi (kcal/h) | Doğalgaz Kazan Verimi ( % ) | Isı Geri Kazanım Cihazı Kullanımı ile Isıtmada Verim Artışı ( % ) | Günde Çalışma Süresi(h) | Doğalgaz Alt Isıl Değer (kJ/m3 | Yıllık Yakıt Tasarrufu (m3/yıl) | Doğalgaz Birim Fiyatı (TL/m3) | Yapılan Para Tasarrufu (TL/yıl) | 2-- Cihaz | 2-Chiller Kapasitesi (kcal/h) | Chiller Verimi ( % ) | Isı Geri Kazanım Cihazı Kullanımı ile Soğutmada Verim Artışı ( % ) | Günde Çalışma Süresi(h) | Elektrik İçin Alt Isıl Değer (kJ/m3 | Yıllık Elektrik Enerjisi Tasarrufu (kwh/yıl) | Elektrik Birim Fiyatı (TL/kwh) | Yapılan Para Tasar rufu (TL/yıl) | Toplam Para Tasar rufu (TL/yıl) | Yatırım Bedeli- Isı Geri Kazanım Cihazı (TL) | Yatırımın Geri Ödeme Süresi (Ay)
DG Kazanı | 1000000 | 0.85 | 0.1 | 18 | 34500 | 93738.7212 | 1 | 93738.7212 | Hava Soğ.Çiller | 1400000 | 0.8 | 0.07 | 18 | 3273 | 1028838.3135 | 0.11 | 113172.2145 | 206910.9357 | 10000 | 0.57996
1-Isı geri kazanım cihazları için iç ve dış ortam sıcaklıkları arasındaki fark 2 C nin üzerinde ise sistemin işletilmesi ekonomik olmaktadır. 2--Isı geri kazanım cihazına bağlı toplam enerji kazancı karasal iklime sahip bölgelerde daha yüksektir.
Not:Sarı renkli kutucuklar,giriş(sayı), diğer renkler hesap(formül) için kullanılmıştır.