## Sayfa1
5.3-RÜZGAR SANTRALİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ YATIRIM KAR HESABI:
1--Cihaz | Rüzgar Türbin Ölçüm Hızı (m/s) | Rüzgar Türbin Kanat Çapı (m) | Rüzgar Türbin Gücü (kw) | Günlük Çalışma Süresi ( h ) | Rüzgar Türbin Yıllık Elektrik Üretimi (kwh) | Rüzgar Türbin İlk Yatırım Bedeli (Euro) | Rüzgar Türbin İle Üretilen Enerjinin YEK Satış Bedeli-(Euro)- (0,073 $/kwh) | Rüzgar Türbin İle Üretilen Enerjinin İşletme Maliyeti Bakım Bedeli-(Euro) (0,010 EU/kwh) | Rüzgar Türbin Elektrik Santrali İle Üretilen Enerjinin İşletme Karı-(Euro) | Yatırımın Geri Ödeme Süresi (Yıl)
Rüzgar Türbini | 15 | 25 | 1026.6328 | 24 | 3147656.2031 | 1385954.2969 | 258107.8087 | 31476.562 | 226631.2466 | 6.1155
1--Bilgi: 1--50 metredeki Rüzgar hızı 7 m/s veya üzeri olmalıdır.2--50 metredeki Kapasite faktörü %35 veya üzeri olmalıdır. 3--Trafo Merkezleri yada Enerji iletim Hatlarına yakın yerler tercih edilm.
4--Rüzgar türbinlerinin ortalama ömrü 25 yıldır.
Not:Sarı renkli kutucuklar,giriş(sayı), diğer renkler hesap(formül) için kullanılmıştır.