## Sayfa1
4.2-GÜN IŞIĞI AYDINLATMA-SOLARTUBE SİSTEMİ İLE AYDINLATMA SİSTEMİNDE YAPILAN TASARRUF:
1--Cihaz | Solartube ile Aydınlatılacak Toplam Alan(m2) | Aydınlatma Alanına Konacak Beher Solartube Sayısı | Beher Solartube Fiyatı (dolar) | Toplam Solartube Maliyeti (TL) | Aydınlatma Alanı İçin Gereken Lamba Sayısı | Mevcut Beher Lamba Gücü(W) | Elektriğin Birim Fiyatı (TL/kwh) | Günlük Çalışma Süresi ( h ) | Mevcut Aydınlatma Sisteminde Yıllık Enerji Maliyeti (TL) | Yatırımın Geri Ödeme Süresi (Yıl)
Lamba | 500 | 20 | 450 | 16290 | 41.6667 | 75 | 0.37 | 14 | 5908.4375 | 2.7571
Not:1-Gün ışığı uzunluğu 6-9(max 12 m) m ve çapı 25-35 cm ve aydınlt alanı 20-28 m2 olan içi aydınlık fleks borularla içerdeki armatürlere aktarılmakta gün ışığı iç armatür ile tavandan ortama dağıtmaktadır
2-Süpermarketlerde gün ışığı uygulaması ile satışlarda % 40 artış sağlanabilmektedir.Gün ışığı aydınlatmasıyla işyerlerinde iş verimi ve enerji tasarrufu sağlanabilir
Not:Sarı renkli kutucuklar,giriş(sayı), diğer renkler hesap(formül) için kullanılmıştır.