## Sayfa1
6.1-SU TASARRUFU-PERLATÖR KULLANARAK YAPILAN KAR HESABI:
2--Su Tasarrufu Yöntemleri:
1--Konut | Daire Sayısı (Ad) | Dairelenin Toplam Yıllık Su Harcaması (m3) | İSKİ Birim Su Fiyatı (TL) | Dairelenin Toplam Yıllık Su Harcaması Maliyeti (TL) | 1--Musluklara Su Tasarruf Perlatörü Takılması İle Sağlanan Tasarruf (TL) | 2--6 Lt lik Klozetlerin 4 Lt ile Değiştirilmesi İle Sağlanan Tasarruf (TL) | 3--Duş Başlıklarına Su Tasarruf Perlatörü Takılması İle Sağlanan Tasarruf (TL) | Yatırım Bedeli (TL) | Yıllık Toplam 1+2+3 Tasarruf (TL) | Yatırımın Geri Ödeme Süresi (Yıl) | Toplam Tasarruf/ Yıllık Su Harcaması Maliyeti (%)
Su Tasarrufu | 10 | 1800 | 3.56 | 6408 | 141.6168 | 633.1104 | 133.2864 | 3000 | 908.0136 | 3.3039 | 14.17
1--Konutlarda daire başına aylık su tüketimi normal 12-15 m3-bahçeli ev 24 m3 -günlük normal 450 Lt alın. 2--Bunun % 17 si musluklara,% 26 WC de,%16 sı Duş için,% 17 Çam Mak. Kullanılır.Lavabo başına 60 Lt,Duşiçin 150 Lt alınabilir. 3-Su Tasarruf Perlatörlerleri ile %13-Fotoselli musluk ile % 50 --Klozeti 6 Lt den 4 Lt değiştirmekle % 38 tasarruf sağlanabilir.
Not:Sarı renkli kutucuklar,giriş(sayı), diğer renkler hesap(formül) için kullanılmıştır.