## Sayfa1
4.3-MANYETİK BALASTLARIN YERİNE ELEKTRONİK BALAST KULLANIMI İLE AYDINLATMA SİSTEMİNDE YAPILAN TASARRUF:
1--Cihaz | Beher Mevcut Manyetik Balastlı Lamba Gücü(W) | Mevcut Lamba Sayısı(Ad) | Elektriğin Birim Fiyatı (TL/kwh) | Günlük Çalışma Süresi ( h ) | Mevcut Aydınlatma Sisteminde Enerji Maliyeti (TL) | Elektronik Balast Kullanımı İle Sağlanan Tasarruf Oranı | Elektronik Balast Kullanımı İle Sağlanan Enerji Tasarrufu (TL) | Yatırım Bedeli (TL) | Yatırımın Geri Ödeme Süresi (Ay)
Floresan Lamba | 40 | 100 | 0.37 | 14 | 7562.8 | 0.4 | 3025.12 | 500 | 1.9834
Not:Sarı renkli kutucuklar,giriş(sayı), diğer renkler hesap(formül) için kullanılmıştır.