## Sayfa1
5.2-JEOTERMAL ELEKTRİK ÜRETİMİ YATIRIM KAR HESABI:
1--Cihaz | Jeotermal Türbin Dizayn Debi (m3/s) | Jeotermal Türbin Üretim Sıcaklığı (C) | Jeotermal Türbin Gücü (kw) | Günlük Çalışma Süresi ( h ) | Jeotermal Elektrik Santrali Yıllık Elektrik Üretimi (kwh) | Jeotermal Elektrik Santrali İlk Yatırım Bedeli (Euro) | Jeotermal Elektrik Santrali İle Üretilen Enerjinin YEK Satış Bedeli-(Euro)- (0,105 $/kwh) | Jeotermal Elekt.Sant İle Üretilen Enerjinin İşletme Maliyeti Bakım Bedeli-(Euro) (0,010 EU/kwh) | Jeotermal Elektrik Santrali İle Üretilen Enerjinin İşletme Karı-(Euro) | Yatırımın Geri Ödeme Süresi (Yıl)
Jeotermal | 10 | 115 | 1065.9 | 24 | 7469827.2 | 2025210 | 881439.6096 | 74698.272 | 806741.3376 | 2.5104
1--Sıcaklığa Göre Sıralama: Yüksek sıcaklıklı alanlar (150 °C'dan fazla)--Orta sıcaklıklı (70 °C - 150 °C)--Düşük sıcaklıklı alanlar (70 °C'dan düşük), (Atım Sıcaklığı:85 C)
Not:Sarı renkli kutucuklar,giriş(sayı), diğer renkler hesap(formül) için kullanılmıştır.
0.11798