## Sayfa1
3.2--PENCERELERDE YANSITICI FİLM (SÜRÜLEBİLİR CAM FİLMİ-KRİSTAL BOND UYGUALAMASI) İLE YAPILAN TASARRUF:
1--Sistem | Bina Faydalı Pencere Cam Alanı (m2) | Pencere lerden Dışarıya İletilen Isıtma Enerjisi (kcal/h) | Doğalgaz Kazan Verimi ( % ) | Günde Çalışma Süresi (h) | Doğalgaz Alt Isıl Değer (kJ/m3) | Yıllık Yakıt Harca ması (m3/yıl) | Doğalgaz Birim Fiyatı (TL/m3) | Yıllık Yakıt Harca ması Bedeli (TL/yıl) | Pencerelere İçten Sürülebilir Kristalbond Uygulaması ile Isıtmada Sağlanan Verim (%) | Pencerelere İçten Sürülebilir Kristalbond Uygulaması ile Soğutmada Sağlanan Verim (%) | Yapılan Kristalbond Uygulaması ile Isıtmada Sağlanan Para Tasarrufu (TL/yıl) | Mahal Soğutma Kapasitesi (kw) | Mahal Soğutma Cihazı Gücü (kw) | Günde Çalışma Süresi (h) | Yıllık Elektrik Harcaması (kwh/yıl) | Elektrik Birim Fiyatı (TL/kwh) | Yıllık Elektrik Harcaması Bedeli (TL/yıl) | Yapılan Kristalbond Uygulaması ile Soğutmada Sağlanan Para Tasarrufu (TL/yıl) | Yapılan Kristalbond Uygulaması ile Isıt+Soğut Sağlanan Toplam Para Tasarrufu (TL/yıl) | Yatırım Bedeli- İçten Kristalbond Uygulaması (TL) | Yatırımın Geri Ödeme Süresi (Ay)
Bina | 120 | 9273.6 | 0.85 | 12 | 34500 | 5795.3027 | 1 | 5795.3027 | 0.15 | 0.15 | 869.2954 | 259.2 | 25.92 | 12 | 113529.6 | 0.37 | 42005.952 | 6300.8928 | 7170.1882 | 7200 | 12.0499
1--Isı yalıtımda çatıya kiremit+cam yünü,yada mertek üstü membran üzeri perlitli sıva üzeri açık renk su bazlı boya,dış duvara içten ve dıştan 1 er cm perlitli sıva+3 cm 24 dans beyaz-siyah strafor,tabanlara 1,5 cm perlitli sıva,camlara 16 mm ısı cam,dış cepheye su bazlı boya açık renk boya
Not:Sarı renkli kutucuklar,giriş(sayı), diğer renkler hesap(formül) için kullanılmıştır.