## Sayfa1
T.C.
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Kayıt No
Kayıt Tarihi
Adı/Soyadı
Adresi
Tahakkuk No
BİNA İMALATI İÇİN HARÇ HESABI VE YANGIN YÖNETMELİĞİ ŞARTLARI
*HARÇ İÇİN PROJE GİRİŞ DEĞERLERİ-2016
| *İmar Yolu Geniş m | *Ortalama Daire Alanı m2 | *İşyeri Alanı m2 | *Bina Giriş-Çıkış Sayısı | *Zemin ve en alt kot arası yüks-m | *Arsa Alanı | *Toplam Kat Adedi | *Normal Kat Adedi | *Cephe Genişliği m | *Topl.İnş. Alanı m2 | *İşyeri veya Dükkan Alanı-m2 | *Topl. Faydalı İnşaat Alanı-m2 | *Bağ.Böl Sayı | *Bina Taban Alanları Toplamı | *Sığınak Alanı | *Toplam Otopark Alanı-m2
*Değer Giriş Satırı | 10 | 90 | 100 | 1 | 2 | 120 | 5 | 6 | 45 | 610 | 120 | 500 | 5 | 500 | 150 | 1600
DEĞER SATIR GİRİŞİNE DEĞER GİRİŞİ YAPILDIKTAN SONRA ALTTAKİ HESAP VE SONUÇLAR OTOMOTİK OLARAK HESAPLANMAKTADIR.
1-HESAP TABLOSU-SONUÇ
İMAR HARÇLARI-1
1-HARİTA-İMAR DURUMU HARCI
| 4 | İd-1 | İmar Durumu H. |  | 70 | [7 empty] | 94
|  | İd-2 | İnşaat İstikamet H.-<500m2 |  | 290 | [7 empty] | 290
|  | İd-2 | İnşaat İstikamet H.>500m2 |  | 730 | [7 empty] | 730
|  | İd-3 | Kot Kesit Harcı<500m2 |  | 290 | [7 empty] | 290
|  | İd-3 | Kot Kesit Harcı>500m2 |  | 730 | [7 empty] | 730
|  | İd-4 | Encümene Teklf-Konut alanı |  | 1.3 | [7 empty] | 156
|  | İd-4 | Encümene Teklf-Diğer alanı |  | 1.6 | [7 empty] | 192
|  | İd-1 | Kontur Gabari-tia<1000 m2 |  | 890 | [7 empty] | 890
|  | İd-1 | Kontur Gabari-tia>1000 m2 |  | 890 | [7 empty] | 902
|  | İd-2 | Teknik Eleman Harcı |  | 115 | [7 empty] | 115
|  | İd-2 | Revizyon Harcı |  | 115 | [7 empty] | 115
|  | İd-4 | Denetim Ücreti |  | 12 | [7 empty] | 7320
2-İMAR PROJE HARCI
|  | i4 | İnşaat Harcı-konut |  | 2.7 | [7 empty] | 1278.9
|  | i5 | İnşaat Harcı-işyeri |  | 18.5 | [7 empty] | 2107.8401
|  | i7 | Toprak Harcı-ticaret |  | 1.5 | [7 empty] | 360
|  | i8 | Toprak Harcı-konut |  | 1.3 | [7 empty] | 312
|  | i8 | Tretuvar kullanım ücreti |  | 5.5 | [7 empty] | 9900
|  | i8 | Otopark Rapor Ücreti TİA>1250 m2 |  | 350 | [7 empty] | 350
|  | i8 | Yol Katılım Bedeli |  | 705 | [7 empty] | 2218
[11 empty] | Toplam-konut |  | 3808.9
[11 empty] | Toplam-işyeri |  | 4685.8401
| 1 | 3-PROJE TASTİK AVAN PROJE- ETÜD HARCI-(MİMARİ+STATİK+MEKANİK+ELEKTRİK)
|  | m1 | Makine Avan-Proje-İşyeri |  |  |  | 2.6 | [5 empty] | 312
|  | m1 | Mimari-Avan-Konut |  |  |  | 0.69 | [5 empty] | 338.1
|  | m1 | Mimari-Avan-İşyeri |  |  |  | 0.75 | [5 empty] | 90
|  | m2 | Etüd-Proje Tastik-(İşyeri-Konut) |  | 4.9 | ------ | ------ |  | ------ | ------ | ------ | ------ | 2989
|  | is-27 | Sığınak Onay(prj) |  | 175 | [7 empty] | 175
[10 empty] | ***Etüd Toplam-Konut |  |  | 3502.1
[10 empty] | ***Etüd Toplam-İşyeri |  |  | 3566
[12 empty] | TL/m2-knt | 5.7411
[12 empty] | TL/m2-iş | 5.8459
| 2 | 4-ISI YALITIM HARCI
|  | i-1 | Isıyalıtım-Konut |  | 0.7 | ------ | ------ |  | ------ | ------ | ------ | ------ | 343
|  | i-2 | Isıyalıtım-İşyeri |  | ------ | 1.75 |  |  | ------ | ------ | ------ | ------ | 210
[12 empty] | TOPL | 553
[12 empty] | TL/m2 | 0.90656
| 3.1 | 5-MAKİNE-ELEKTRİK ASANSÖR HARCI
[6 empty] | Yürüyen Merdiven Br Fİat | Yürüyen Merdiven Ad | Asansör <1000 kg Br Fİat | <1000 kg Ad | Asanör >1000 kg Br Fiat | >1000 kg Ad
|  | m-4 | Asansör tescil ücreti |  | ------ | 1750 | 1 | 360 | 1 | 875 | 1 |  | 2985
[10 empty] | Asanasör Ruhsat Topl |  |  | 2985
| 6 | 6-DENETİM HARCLARI-KENTSEL DÖNÜŞÜMDE UYGULANMIYOR
|  | d-14 | Kat Mülk Ücreti-cins değişikl |  | 36 | [7 empty] | 180
|  | d-15 | Denetim-kat İrtifakı |  | ------ | 80 |  |  | ------ | ------ | ------ | ------ | 400
|  | d-16 | Denetim-Yıkım Üc. |  | ------ | 87.5 |  |  | ------ | ------ | ------ | ------ | 437.5
[12 empty] | TOPL | 1017.5
[12 empty] | TL/m2 | 1.668
7-İMAR İSKAN HARCI
| 7 | is-1 | İmar İskan Konut |  | 2.4 | ------ | ------ |  | ------ | ------ | ------ | ------ | 1176
|  | is-2 | İmar.İskan-İşyeri | ------ | ------ | 4.8 |  |  | ------ | ------ | ------ | ------ | 576
[12 empty] | Toplam | 1752
[12 empty] | TL/m2 | 2.8721
|  | is-27.1 | Sığınak Onay(iskan) |  | 175 | [7 empty] | 175
|  | is-28 | **Yeditepe Vergi D. |  | 190 | [7 empty] | 950
[12 empty] | TOPL | 1125
9-KAYIT+TUS HARCI
| 9 | m-1 | Kayıt--Mim-Müh |  | 430 | ------ | ------ |  | ------ | ------ | ------ | ------ | 430
|  | m-2 | Kayıt--Tekniker | ------ | ------ | 256 |  |  | ------ | ------ | ------ | ------ | 256
|  | m-2 | TUS-Mim-Müh | ------ | ------ | 145 |  |  | ------ | ------ | ------ | ------ | 145
|  | m-2 | TUS--Tekniker | ------ | ------ | 80 |  |  | ------ | ------ | ------ | ------ | 80
|  | m-2 | Tescil-<1000 m2 | ------ | ------ | 256 |  |  | ------ | ------ | ------ | ------ | 256
|  | m-2 | Tescil->1000 m2 | ------ | ------ | 256 |  |  | ------ | ------ | ------ | ------ | 286.5
Belediye Meclis kararına göre yukarıda belirtilen muayene ücreti………………. TL dir.Yukarıda belirtilen…etüt proje
tetkik edilerek bu rapor ilgilinin isteği üzerine tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.
……………………………….. ……………………………. ………………………………
Muayeneyi Yapan Kısım Şefi İm. Ve Şeh. Müd
2--Bina Yangın Yönetmeliğine Göre Mekanik ve Elektrik Tesisat İmalat Şartları:
| No | Konu | Yangın Yönetmelik Konusu |  |  |  | Gerekir/Gerekmez Otomotik
| 1 | Isı Yalıtım | Dış duvarın Taş Yünü ile kaplanması-5 cm |  |  |  | Gerekir
| 1 | Isı Yalıtım | Çatının Çelik Konstrüksiyon Yapılması-Kaplama kiremit-metal sandaviç |  |  |  | Gerekir
| 3 | Isı Yalıtım | Katta Çift Dairenin Ortak Duvarının Çift Duvar Yapılması |  |  |  | Gerekir
| 4 | Isı Yalıtım | Kat Şapının altına etekli 1 cm kauçuk membran atılması |  |  |  | Gerekir
| 5 | Mekanik | Konut-Rezidans-Katlara Yağmurlama-Sprink Yapılması |  |  |  | Gerekmez
| 6 | Mekanik | Konut-Rezidans-Katlara Duman Tahliye Yapılması |  |  |  | Gerekmez
| 7 | Mekanik | Konut-Rezidans-Yangın Merdiven Basınçlandırma Yapılması |  |  |  | Gerekmez
| 8 | Mekanik | Konut-Rezidans-İtfaiye su verme-su alma ağzı-yangın dolabı yapılması |  |  |  | Gerekmez
| 9 | Mekanik | İşyeri-End.Tesis-Yağmurlama-Sprink Tesisatı yapılması |  |  |  | Gerekmez
| 10 | Mekanik | Ofis-Yağmurlama-Sprink Tesisatı yapılması |  |  |  | Gerekmez
| 11 | Mekanik | İşyeri-Ofis-yağmurlama-itf su alma-su verme ağzı-yangın dolabı yapılması |  |  |  | Gerekmez
| 12 | Mekanik | İşyeri-Ofis-Yangın Merdiven Basınçlandırma Yapılması |  |  |  | Gerekmez
| 13 | Mekanik | İşyeri-Ofis-Katlara Duman Tahliye Yapılması |  |  |  | Gerekmez
| 14 | Mekanik | Yang Merdiven Basınçlandır Fanı Kapasite-m3/h-6 kat da bir fan konulması |  |  |  | 15000
| 15 | Mekanik | Çevre Hidrant Tesisatı Yapılması |  |  |  | Gerekmez
| 16 | Mekanik | Otopark-yağmurlama-itf su alma-su verme ağzı-yangın dolabı yapılması |  |  |  | Gerekir
| 17 | Mekanik | Otopark-Duman tahliye |  |  |  | Gerekmez
| 18 | Mekanik | Otopark-Havalandırma Fanı Kapasitesi-m3/h |  |  |  | 33600
| 19 | Mekanik | Sığınak-Kazan Dairesi-Depo-Konut-Rezidans-Yağmurl-yangın dolabı-Binada varsa |  |  |  | Gerekmez
| 20 | Mekanik | Sığınak-Depo-İşyeri-Yağmurlama-yangın dolabı-Binada varsa uygulanır |  |  |  | Gerekmez
| 21 | Mekanik | Sığınak-Depo-Ofis-Yağmurlama-yangın dolabı-Binada varsa uygulanır |  |  |  | Gerekmez
| 22 | Mekanik | Sığınak-Duman Tahliye Sistemi Yapılması |  |  |  | Gerekir
| 23 | Mekanik | Kazan Kapasitesi-kw |  |  |  | 60000
| 24 | Mekanik | Kazan Dairesi Yangın Dolabı yapılması |  |  |  | Gerekmez
| 1 | Elektrik | Konut-Rezidans-Paratoner-Acil aydınlatma-yang uyarı buton |  |  |  | Gerekir
| 2 | Elektrik | Konut-Rez-Busbar-otom algıl-anons-acil durum asansörü |  |  |  | Gerekmez
| 3 | Elektrik | İşyeri-Ofis-paratoner-acil aydınlatma-yang uyarı buton |  |  |  | Gerekmez
| 4 | Elektrik | İşyeri-Busbar-acil durum asansörü |  |  |  | Gerekmez
| 5 | Elektrik | İşyeri-Busbar-otomotik algılama |  |  |  | Gerekmez
| 6 | Elektrik | İşyeri-Busbar-anons sistemi |  |  |  | Gerekmez
| 7 | Elektrik | Tüm binalar-acil durum yönlendirme |  |  |  | Gerekmez
| 8 | Elektrik | Otopark acil durum aydınlatma-Kapalı otoparklarda uygulanır |  |  |  | Gerekir
| 9 | Elektrik | Otopark-depo-otomatik algılama |  |  |  | Gerekmez
| 10 | Elektrik | Acil durum aydınlatma-Elek.Pano Oda-Jen.Oda-Kaçış yoll-asansör-yang uyarı butonu-yangın dolap-ilk yard ekipmanı-yürüyen merd-penceresiz bina |  |  |  | Gerekir