## Sayfa1
GENEL MEKANİK TESİSAT KEŞİF ÖZETİ-2007
Not:* ,açık sarı değerler giriş,gül rengi değerler çıkış değerleridir.
No | *Poz No | Yapılacak İşin Cinsi | *Miktar | Br.Fiyat (YTL) | TUTAR (YTL)
2 | 071-206 | 50X65 Ayaklı Lavabo | 20 | 122.4 | 2448
3 | 072-201 | Lavabo Tes.Uzun Mus | 20 | 115 | 2300
4 | 073-202 | 40x60 Kristal ayna | 20 | 43 | 860
| 075-101 | Alaturka hela taşı | 8 | 61.4 | 491.2
| 076-500 | Alaturka hela tesisatı | 8 | 37.5 | 300
5 | 077-100 | Alafranga hela taşı | 23 | 73 | 1679
6 | 078-300 | Alafranga hela tesisat | 23 | 69 | 1587
7 | 080-102 | pisuar ve tesisatı | 12 | 88 | 1056
8 | 083-202 | Pasl.Ç.Eviye | 2 | 55 | 110
9 | 084-102 | Eviye tesisatı | 2 | 101.2 | 202.4
10 | 097-101 | Yer süzgeci/pik/15x24 | 5 | 19.95 | 99.75
11 | 097-203 | 10x10 Plas yer süzg | 4 | 3.7 | 14.8
12 | 1002-1004 | Yangın dolabı-50x65x15-30m | 12 | 821.6 | 9859.2
13 | 1001-002 | Hidrant-100 mm | 4 | 1312.5 | 5250
14 | 104-103 | Flatör-3/4 | 1 | 10.9 | 10.9
15 | 105-608 | Prizmatik Çelik Su depo-12 m3 | 1 | 18149.4 | 18149.4
16 | 227-204 | Geri Tepme Ventili-32 mm | 1 | 25.7 | 25.7
17 | 216-704 | Sirk.Pompası(ikiz)-5/20m3/h-2/8,7mss | 2 | 850 | 1700
18 | 107-622 | Tam Otom.Hidrofor0-5m3/h-4/6 bar | 1 | 1200 | 1200
19 | 152-2110 | Kalorifer Kazanı-500.000 Kcal/h | 1 | 9370.33 | 9370.33
20 | 174-515 | Kapalı Genleşme Deposu--750 lt | 1 | 1445 | 1445
21 | 193-201 | Çift Cidarlı Pasl.Çelik Baca-140 mm | 10 | 106.3 | 1063
22 | 165-708 | PKKP600 radyatör | 218 | 148.5 | 32373
23 | 170-201 | Köşe tip rad mus-1/2 | 200 | 12.4 | 2480
24 | 171-201 | rad rakoru-1/2 | 200 | 6.6 | 1320
25 | 201-204 | galvaniz boru-3/4 | 5 | 3.8 | 19
26 | 201-208 | galvaniz boru-2 | 75 | 10.8 | 810
27 |  | boru montajı(x0,3) | 1 | 248.7 | 248.7
28 | 201-104 | Dikişli boru-1/2 | 1 | 2.6 | 2.6
29 | 201-105 | Dikişli boru--3/4 | 1 | 3 | 3
30 | 201-106 | Dikişli boru--1 | 1 | 4.1 | 4.1
31 | 201-107 | Dikişli boru---11/4 | 1 | 5.1 | 5.1
32 | 201-108 | Dikişli boru--11/2 | 1 | 5.9 | 5.9
33 | 201-109 | Dikişli boru---2 | 1 | 7.7 | 7.7
34 | 201-110 | Dikişli boru--21/2 | 1 | 10.2 | 10.2
35 | 201-111 | Dikişli boru----3 | 1 | 13 | 13
36 |  | boru montajı(x0,3) | 1 | 19.38 | 19.38
37 | 204-402 | PVC pissu boru-70 | 40 | 3.1 | 124
38 | 204-403 | PVC pissu boru-100 | 100 | 5.5 | 550
39 | 204-405 | PVC pissu boru-150 | 40 | 10.1 | 404
40 |  | boru montajı(x0,25) | 1 | 269.5 | 269.5
41 | 204-3102 | PN20 prop boru-1/2 |  | 2 | 0
42 | 204-3103 | PN20 prop boru-3/4 | 440 | 2.8 | 1232
43 | 204-3104 | PN20 prop boru----1 | 367 | 3.6 | 1321.2
44 | 204-3106 | PN20 prop boru-11/2 | 20 | 8.6 | 172
45 |  | boru montajı(x0.45) | 1 | 1226.34 | 1226.34
46 | 207-102 | Şiber Vana-3/4 | 1 | 10.6 | 10.6
47 | 207-104 | Şiber Vana-11/2-32 mm | 2 | 29.6 | 59.2
48 | 210-615 | Küresel vana-1 1/4 | 6 | 22.5 | 135
49 | 210-616 | Küresel vana-1 1/2-50mm |  | 27.7 | 0
50 | 210-617 | Küresel vana--2 | 4 | 44.7 | 178.8
51 | 210-618 | Küresel vana--2 1/2 | 2 | 47.1 | 94.2
52 | 201-1002 | Doğalgaz boru-26mm | 60 | 4.2 | 252
53 | 201-1006 | Doğalgaz boru-60mm | 10 | 10.8 | 108
54 | 115-107 | Havagazı kapama musluğu-65 mm | 2 | 15 | 30
55 | 115-102 | Havagazı kapama musluğu-20 mm | 2 | 2.4 | 4.8
56 | 267-401 | Menfez-Sabit Kanatlı-500 cm(ad) | 104 | 15 | 1560
57 | 268-101 | Anemostad-6"-15 cm |  | 28 | 0
58 | 261-101 | Galv.Hava Kanalı-250mm | 132 | 36.3 | 4791.6
59 | 261-102 | Galv.Hava Kanalı-499mm | 79 | 42.7 | 3373.3
60 | 261-103 | Galv.Hava Kanalı-990mm | 120 | 47.2 | 5664
61 | özel | İÇ ÜNİTE SPW-XR363GHN56 | 15
62 | özel | İÇ ÜNİTE SPW-DR963GHN56 | 13
63 | özel | DIŞ ÜNİTE SPW-CR1903GDHY8 | 6
| özel | İç-Dış Ünite Kumanda Cihaz+pano | 1
64 | özel | VAM-Taze Hava Cihazı-1000 m3/h | 12
|  |  |  | TOPLAM | 118103.9