## Sayfa1
ASANSÖR TRAFİK HESABI
1- | Binada bulunan insan sayısı-B1 |  |  | kişi
| konut | otel | işmerkezi | okul | hastane | SEÇİLEN
| daire sayı | yatak sayısı | alanı(m2) | topl sınıf al | yatak sayı | p
| 30 | [5 empty] | B1
p | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 195
2- | Bir sefer için gerekli seyir zamanı |  |  | (TR)
2.1- | Seyir Mesafe | 21 | m
2.2- | Kabin Hızı | Vk | m/s
|  | Konut | Ticarethane
| Durak sayısı | 8 |  | Seçilen-Vk
| Kabin Hızı | 0.60629 | 0 | 0.6
2.3- | Kalkış ve duruş için harcanan kayıp zaman(ta)
| Vk(m/s) | ta(sn)
| 0.6 | 2.4643
2.4- | Kapı tipi ve genişliğine bağlı kayıp zaman(tt)(sn) |  |  |  | 10
2.5- | Ana durak üzerindeki muhtemel duruş sayısı(Sp)
| Durak sayısı | Pers Sayısı | Sp
| 3 | 4 | 2.4074
2.6- | tp-Giriş-çıkış zamanı | 2.2
2.7- | İndirgenmiş kabin yükü(P)(kg)
| Personel sayısı | P(kg)
| 4 | 320
| SONUÇ--TR | 816.471 | sn
3- | Gerekli Asansör SAYISI(Z)
3.1- | 5 dk taşıma oranı-K
| konut | otel | işmerk-okul | Hastane | Seçilen
| 0.075 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.075
3.2- | Bir asansörün 5 dk yapacağı sefer sayısı(N) |  |  | 0.36743
3.3- | Binada 5 dk taşınacak insan sayısı(B2) |  |  | 14.625
3.4- | Bir asansörün 5 dk taşıyacağı insan sayısı(B3) |  |  | 55.1152
| SONUÇ-Z | 0.26535 | SEÇİLEN | 1 | asansör
4- | ASANSÖR KABİN ALANINA BAĞLI OPTİMUM ASANSÖR KAPASİTESİ(KG)
| KABİN ALANI(M2) | 0.9 | M2 | seçilen
| A.KAPASİTESİ | 312.55 | kg | 320 | kg
B- | YÜRÜYEN MERDİVEN
1- | Yürüyen merdiven genişliği=1000,800,600mm
2- | (t):Yürüyen merdiven derinliği:400mm
3- | a:Yürüyen merdivenin eğimi:30 derece olabilir.
4- | (v):Yürüyen merdiven hızı:0,4;0,45;(0,5);0,55;0,6;0,65;0,7 m/s
5- | (Pth):Teorik yolcu kapasitesi:(yolcu/saat)
6- | (Pa):aktül yolcu kapasitesi(yolcu/saat)
7- | (Pm)Motor gücu(kw)(kone)
6.1- | v(hız) | eğim | Akt.yolcu kap | Motor gücü
| m/s | derece | Pa(pers/h) | Pm(kw)
| 0.5 | 30 | 7470 | 11.1998
Not:*,açık sarı renkler giriş,gül rengi değerler çıkış değerleridir