## Sayfa1
GENEL MEKANİK TESİSAT KEŞİF ÖZETİ-2011
Not:* ,açık sarı değerler giriş,gül rengi değerler çıkış değerleridir.
No | *Poz No | Yapılacak İşin Cinsi |  | *Miktar | Br.Fiyat (YTL) | TUTAR (YTL)
1 | 071-205 | 50X65Konsol Lavabo |  |  | 93.9 | 0
2 | 071-206 | 50X65 Ayaklı Lavabo |  |  | 117 | 0
3 | 072-201 | Lavabo Tes.Uzun Mus |  |  | 134.9 | 0
4 | 073-202 | 40x60 Kristal ayna |  |  | 44.3 | 0
5 | 075-105 | Alaturka Hela taşı |  |  | 73.5 | 0
6 | 077-100 | Alafranga hela taşı |  |  | 108.2 | 0
7 | 078-300 | Alafranga hela tesisat |  |  | 98.6 | 0
8 | 076-500 | Basınçlı Hela yıkayıcı |  |  | 58.4 | 0
9 | 080-102 | pisuar ve tesisatı |  |  | 114.7 | 0
10 | 083-202 | Pasl.Ç.Eviye |  |  | 89.8 | 0
11 | 084-102 | Eviye tesisatı |  |  | 127.5 | 0
12 | 087-103 | 80X80 Duş teknesi |  |  | 214.8 | 0
13 | 086-102 | Gömme Banyo Tekne |  |  | 350.4 | 0
14 | 086-301 | Banyo tesisatı |  |  | 137.3 | 0
15 | 089-101 | Kısa Musluk-1/2-1snf |  |  | 18.9 | 0
16 | 089-105 | Uzun musluk-1/2 |  |  | 21.1 | 0
17 | 089-201 | Kromajlı Çmşr Mus-1/2 |  |  | 20.2 | 0
| 094-301 | Kağıtlık-Çelik Sac-kromajlı |  |  | 10.3 | 0
18 | 097-101 | Yer süzgeci/pik/15x24 |  |  | 40.6 | 0
19 | 097-203 | 10x10 Plas yer süzg |  |  | 7 | 0
20 | 1002-101 | Yangın dolabı-50x65x15 |  |  | 928.1 | 0
21 | 1003-107 | Otomatik Yangın Springi-15 mm |  |  | 31.8 | 0
22 | 1001-001 | Hidrant-80 mm |  |  | 1333.1 | 0
| 1005-001 | Islak Alarm Vana İstasyonu DN80 |  |  | 1603.45 | 0
| 1010-311 | Depreme Karşı Korumalı Askı-DN32 |  |  | 22.4 | 0
| 1012-000 | Boşaltma Vanası |  |  | 38.85 | 0
| 1013-102 | İzlenebilir Kelebek Vana-DN50 |  |  | 636.2 | 0
| 1017-000 | İtfaiye Bağlantı Ağzı |  |  | 540.2 | 0
| 1020-113 | Yangın Pompası-12 m3/h-80 mss |  |  | 8909.75 | 0
| 1020-117 | Yangın Pompası-60 m3/h-80 mss |  |  | 14235.6 | 0
| 1020-121 | Yangın Pompası-120 m3/h-80 mss |  |  | 37028.4 | 0
| 1022-106 | Merd.Basınçlandırma Fanı-15 000m3/h-50pa |  |  | 2663.25 | 0
| 1022-106 | Merd.Basınçlandırma Fanı-15 000m3/h-50pa |  |  | 2757.05 | 0
| 1026-006 | Kuru Yangın Tüpü-12kg |  |  | 122.5 | 0
23 | 104-103 | Flatör-3/4 |  |  | 9 | 0
24 | 105-502 | Polyester Su depo-750 |  |  | 60 | 0
25 | 106-102 | Dozlama Cihazı-2500 cm3/h |  |  | 4000 | 0
26 | 106-202 | Ultraviyole Sterlizasyon Cihazı-3m3/h |  |  | 1969 | 0
27 | 108-102 | Su Yumuşatma Cihazı-2,5 m3/h |  |  | 2023 | 0
28 | 109-101 | Soğ-Sıc Su koll-2 inç |  |  | 20 | 0
29 | 110-101 | Boyler-800 lt |  |  | 974 | 0
30 | 112-300 | LPG termisifon |  |  | 200 | 0
31 | 103-103 | Soğuk Su sayacı-1 |  |  | 125.6 | 0
31 | 103-105 | Soğuk Su sayacı-11/2 |  |  | 229.7
31 | 103-106 | Soğuk Su sayacı-2 |  |  | 385.7
32 | 217-103 | Santrifüj Pompa-3/5m3/h-10/15mss |  |  | 500 | 0
33 | 217-114 | Santrifüj Pompa-5/10m3/h-20/30mss |  |  | 600 | 0
34 | 217-125 | Santrifüj Pompa-10/20m3/h-40/60mss |  |  | 1100 | 0
35 | 217-136 | Santrifüj Pompa-20/30m3/h-80/100mss |  |  | 1975 | 0
36 | 217-144 | Santrifüj Pompa-30/40 m3/h-60/80 mss |  |  | 2474 | 0
37 | 217-162 | Santrifüj Pompa-50/60m3/h-60/80 mss |  |  | 2524 | 0
38 | 217-180 | Santrifüj Pompa-80/100m3/h-60/80mss |  |  | 3124 | 0
39 | 217-188 | Santrifüj Pompa-100/150m3/h-60/80mss |  |  | 3674 | 0
40 | 217-193 | Santrifüj Pompa-150/300m3/h-60/80mss |  |  | 5349 | 0
41 | 221-104 | Pislik Tutucu-32 mm |  |  | 25 | 0
42 | 227-204 | Geri Tepme Ventili-32 mm |  |  | 26 | 0
43 | 239-101 | Pissu Pompası-6/8 m3/h-6/8 mss |  |  | 384 | 0
44
| 216-504 | Sirk.Pomp.Islak Rotorlu-2/4 m3/h--2/3,5 mss |  |  | 546.92
| 216-506 | Sirk.Pomp.Islak Rotorlu-4/8 m3/h--2/3,5 mss |  |  | 647.47
| 216-507 | Sirk.Pomp.Islak Rotorlu-4/8 m3/h--3,5/5 mss |  |  | 665.41
| 216-510 | Sirk.Pomp.Islak Rotorlu-8/12 m3/h--3,5/5 mss |  |  | 786.57
| 216-513 | Sirk.Pomp.Islak Rotorlu-12/25 m3/h--3,5/5 mss |  |  | 873.61
| 216-516 | Sirk.Pomp.Islak Rotorlu-25/60 m3/h--3,5/5 mss |  |  | 1002.57
| 216-520 | Sirk.Pomp.Islak Rotorlu-60/100 m3/h--5/7 mss |  |  | 1141.66
| 224-301 | Otomatik Hava Atma Cihazı-15 mm |  |  | 17.25
| 227.101 | GERİ TEPME VENTİLİ, Pirinç,Adi Döküm ø 15 mm | GERİ TEPME VENTİLİ, Pirinç,Adi Döküm ø 15 mm |  | 9.79
| 227.102 | GERİ TEPME VENTİLİ, Pirinç,Adi Döküm ø 20 mm |  |  | 12.41
| 227.103 | GERİ TEPME VENTİLİ, Pirinç,Adi Döküm ø 25 mm |  |  | 17.17
| 227.104 | GERİ TEPME VENTİLİ, Pirinç,Adi Döküm ø 32 mm |  |  | 27.26
| 227.105 | GERİ TEPME VENTİLİ, Pirinç,Adi Döküm ø 40 mm |  |  | 32.02
| 227.106 | GERİ TEPME VENTİLİ, Pirinç,Adi Döküm ø 50 mm |  |  | 49.12
| 227.301 | GERİ TEPME VENTİLİ, Flanşlı Döküm Gövdeli ø 65 mm. |  |  | 77
| 227.302 | GERİ TEPME VENTİLİ, Flanşlı Döküm Gövdeli ø 80 mm. |  |  | 94.8
| 227.303 | GERİ TEPME VENTİLİ, Flanşlı Döküm Gövdeli ø 100 mm. |  |  | 118.55
| 227.304 | GERİ TEPME VENTİLİ, Flanşlı Döküm Gövdeli ø 125 mm. |  |  | 171.45
| 227.305 | GERİ TEPME VENTİLİ, Flanşlı Döküm Gövdeli ø 150 mm. |  |  | 234.45
| 239.201 | MONOFAZE ELEKTRİKLİ PİS SU POMPASI 6-8 mSS. |  |  | 716.5
| 239.202 | MONOFAZE ELEKTRİKLİ PİS SU POMPASI 9-10 mSS. |  |  | 850.8
| 239.203 | MONOFAZE ELEKTRİKLİ PİS SU POMPASI 12-15 mSS. |  |  | 898.15
| 239.204 | MONOFAZE ELEKTRİKLİ PİS SU POMPASI 18-24 mSS. |  |  | 939.05
48 | 107-601 | Tam Otom.Hidrofor-6,5m3/h-1000 lt |  |  | 3522 | 0
49 | 107-603 | Tam Otom.Hidrofor-15m3/h-2000 lt |  |  | 4104 | 0
50 | 107-605 | Tam Otom.Hidrofor-30m3/h-4000 lt |  |  | 6505 | 0
51 | 107-607 | Tam Otom.Hidrofor-47m3/h-6000 lt |  |  | 7026 | 0
52 | 127-111 | Su Filtresi-50 m3/h |  |  | 9440 | 0
53 | 152-2110 | Kalorifer Kazanı-500.000 Kcal/h |  |  | 8021 | 0
54 | 174-515 | Kapalı Genleşme Deposu-500 Lt |  |  | 754 | 0
55 | 193-209 | Çift Cidarlı Pasl.Çelik Baca-300 mm |  |  | 337.05 | 0
| 193-211 | Çift Cidarlı Pasl.Çelik Baca-400 mm |  |  | 461.05 | 0
| 193-213 | Çift Cidarlı Pasl.Çelik Baca-500 mm |  |  | 616.05 | 0
56 | 160-201 | Eşanjör-1 m2 |  |  | 1435 | 0
57 | 165-708 | PKKP600 radyatör |  |  | 125.7 | 0
58 | 170-201 | Köşe tip rad mus-1/2 |  |  | 10.8 | 0
59 | 171-201 | rad rakoru-1/2 |  |  | 6 | 0
60 | 192-002 | Kombi-20000 |  |  | 925 | 0
61 | 192-006 | Kombi-24000 |  |  | 1200 | 0
62 | 192-010 | Kombi-30000 |  |  | 1975 | 0
63 | 167-101 | fan coil cihazı-3,5kw |  |  | 443 | 0
64 | 167-102 | fan coil cihazı-4,5kw |  |  | 449 | 0
65 | 167-103 | fan coil cihazı-5,8kw |  |  | 494 | 0
66 |  | fan coil montajı(x0,15) |  |  |  | 0
67 | özel | paket su soğ gr-57/66kw |  |  |  | 0
68 | özel | paket su soğ gr-97/122kw |  |  |  | 0
69 | özel | paket su soğ gr-140/160 |  |  |  | 0
70 | özel | paket su soğ gr-195kw |  |  |  | 0
71 | 201-204 | galvaniz boru-3/4 |  |  | 6 | 0
72 | 201-208 | galvaniz boru-2 |  |  | 14.65 | 0
73 | [5 empty] | 0
**74 | 201-1001 | Çelik boru-21 mm |  |  | 5.8 | 0
75 | 201-1002 | Çelik boru-26 mm |  |  | 6.85 | 0
76 | 201-1003 | Çelik boru-33 mm |  |  | 8.3 | 0
77 | 201-1004 | Çelik boru-42 mm |  |  | 10.6 | 0
78 | 201-1005 | Çelik boru-48 mm |  |  | 12.05 | 0
79 | 201-1006 | Çelik boru-60 mm |  |  | 14.9 | 0
80 | 201-1008 | Çelik boru-88 mm |  |  | 27.35 | 0
81 | 201-1009 | Çelik boru-114 mm |  |  | 36.15 | 0
82 | 201-113 | Dikişli Vidalı Çelik boru-5 |  |  | 31.95 | 0
83 | 201-114 | Dikişli Vidalı Çelik boru-6 |  |  | 36.85 | 0
84 | 201-115 | Dikişli Siyah Çelik boru-8 |  |  | 8.85 | 0
89 | 201-116 | Dikişli Siyah Çelik boru-51 mm |  |  | 9.35 | 0
90 | 201-118 | Dikişli Siyah Çelik boru-63 mm |  |  | 11.2 | 0
91 | 201-121 | Dikişli Siyah Çelik boru-83 mm |  |  | 16.05 | 0
92 | 201-123 | Dikişli Siyah Çelik boru-102 mm |  |  | 19.5 | 0
93 | 201-125 | Dikişli Siyah Çelik boru-114 mm |  |  | 23.75 | 0
94 | 201-128 | Dikişli Siyah Çelik boru-140 mm |  |  | 32.7 | 0
95 | 201-135 | Düz.Spr.Kayn. Çelik boru-10 |  |  | 54.5 | 0
103 | özel | Alümin folyo boru-25 |  |  |  | 0
104 | özel | Alümin folyo boru-32 |  |  |  | 0
105 | özel | Alümin folyo boru-40 |  |  |  | 0
106 | 129-101 | Sprey t pop-up spring |  |  | 11 | 0
107 | 129-102 | Rotar t pop-up spring |  |  | 40 | 0
108 | 126-101 | Kolye Priz-15/32 mm |  |  | 16 | 0
109 | 129-201 | 4 İstas kont.Ünitesi |  |  | 132 | 0
110 | özel | 1/2 Can suyu musluğu(Quik kaplin) |  |  | 20 | 0
111 | 126-101 | Kolye Priz-15/32 mm |  |  | 16 | 0
112 | 129-402 | Plastik Vana Kutusu |  |  | 39.6 | 0
113 | 129-402 | Plastik Vana Kutusu |  |  | 39.6 | 0
114 | 204-3102 | PN20 temiz su prop boru-1/2 |  |  | 2.6 | 0
115 | 204-3103 | PN20 temiz su prop boru-3/4 |  |  | 3.6 | 0
116 | 204-3104 | PN20 temiz su prop boru----1-25 |  |  | 4.35 | 0
117 | 204-3105 | PN20 temiz su prop boru-11/4-32 |  |  | 5.8 | 0
118 | 204-3106 | PN20 temiz su prop boru-11/2-40 |  |  | 9 | 0
119 | 204-3107 | PN20 temiz su prop boru--2-50 |  |  | 13.7 | 0
120 | 204-3108 | PN20 temiz su prop boru-21/2-65 |  |  | 20 | 0
121 | 204-3109 | PN20 temiz su prop boru--3-80 |  |  | 32.9 | 0
122 | 204-3110 | PN20 temiz su prop boru-4 |  |  | 47.95 | 0
123 | 204-3111 | PN20 temiz su prop boru-5 |  |  | 60.65 | 0
| 204-1001 | SABİT CONTALI PVC PİS SU BORUSU ø 50 mm. |  |  | 2.95 | 0
| 204-1002 | SABİT CONTALI PVC PİS SU BORUSU ø 70 mm. |  |  | 4.3
| 204-1003 | SABİT CONTALI PVC PİS SU BORUSU ø 100 mm. |  |  | 6.55
| 204-1004 | SABİT CONTALI PVC PİS SU BORUSU ø 125 mm. |  |  | 9.05
| 204-1005 | SABİT CONTALI PVC PİS SU BORUSU ø 150 mm. |  |  | 13
| 204-1007 | SABİT CONTALI PVC PİS SU BORUSU ø 200 mm. |  |  | 18.2
| 204-1009 | SABİT CONTALI PVC PİS SU BORUSU ø 250 mm. |  |  | 20.6
125 | 207-101 | Şiber Vana-1/2-15 mm |  |  | 13.5 | 0
126 | 207-102 | Şiber Vana-3/4-20 mm |  |  | 16.25 | 0
127 | 207-103 | Şiber Vana-1-25 mm |  |  | 26.3 | 0
128 | 207-104 | Şiber Vana-11/4-32 mm |  |  | 40.15 | 0
| 207-105 | Şiber Vana-11/2-40 mm |  |  | 48.3
| 207-106 | Şiber Vana-2-50 mm |  |  | 72.2
| 207-107 | Şiber Vana-2 1/2-65 mm |  |  | 141.5
| 207-602 | Kosva Vana-20 mm |  |  | 19.95
| 207-603 | Kosva Vana-25 mm |  |  | 29.05
| 207-604 | Kosva Vana-32 mm |  |  | 44.85
| 207-605 | Kosva Vana-40 mm |  |  | 56.15
| 207-606 | Kosva Vana-50 mm |  |  | 79.35
| 208-101 | Kolon Boşaltma Musluğu-1/2 |  |  | 2.25
| 208-102 | Kolon Boşaltma Musluğu-3/4 |  |  | 2.25
| 208-101 | Kolon Boşaltma Musluğu-1 |  |  | 2.4
130 | 210-623 | Küresel vana-pirinç-15 mm |  |  | 11.6 | 0
131 | 210-624 | Küresel vana-pirinç-20 mm |  |  | 15.85 | 0
132 | 210-625 | Küresel vana-pirinç-25 mm |  |  | 21.95 | 0
133 | 210-626 | Küresel vana-pirinç-32 mm |  |  | 32.25 | 0
134 | 210-627 | Küresel vana--pirinç-40 mm |  |  | 41.35 | 0
135 | 210-628 | Küresel vana--pirinç-50 mm |  |  | 62.3 | 0
136 | 210-702 | Küresel vana--PN10- 15mm |  |  | 62.35 | 0
137 | 210-703 | Küresel vana--PN10- 20 mm |  |  | 66.5 | 0
138 | 210-704 | Küresel vana--PN10- 25mm |  |  | 82.75 | 0
139 | 210-705 | Küresel vana--PN10- 32 mm |  |  | 107.4 | 0
140 | 210-706 | Küresel vana--PN10- 40 mm |  |  | 127.85 | 0
| 210-707 | Küresel vana--PN10- 50 mm |  |  | 159.15 | 0
| 210-708 | Küresel vana--PN10- 65 mm |  |  | 219.25 | 0
| 210-709 | Küresel vana--PN10- 80 mm |  |  | 280.55 | 0
| 210-710 | Küresel vana--PN10- 100 mm |  |  | 393.45 | 0
| 210-711 | Küresel vana--PN10- 125 mm |  |  | 463.3 | 0
| 210-712 | Küresel vana--PN10- 150 mm |  |  | 682.75 | 0
| 210-713 | Küresel vana--PN10- 200 mm |  |  | 1326.65 | 0
| 210-811 | Doğalgaz Küresel vana--Vidalı-15 mm |  |  | 10.7
| 210-812 | Doğalgaz Küresel vana--Vidalı-20 mm |  |  | 14.3
| 210-813 | Doğalgaz Küresel vana--Vidalı-25 mm |  |  | 19.9
| 210-814 | Doğalgaz Küresel vana--Vidalı-32 mm |  |  | 31.85
| 210-815 | Doğalgaz Küresel vana--Vidalı-40 mm |  |  | 41.55
| 210-816 | Doğalgaz Küresel vana--Vidalı-50 mm |  |  | 64.3
| 212-103 | Basınç Düşürücü Vana--Vidalı-25 mm |  |  | 704.1
| 212-104 | Basınç Düşürücü Vana-Vidalı-32 mm |  |  | 827.15
| 212-105 | Basınç Düşürücü Vana--Vidalı-40 mm |  |  | 980
| 212-106 | Basınç Düşürücü Vana--Vidalı-50 mm |  |  | 1377
| 212-106 | Basınç Düşürücü Vana--Vidalı-65 mm |  |  | 2052.5
| 213-313 | Doğalgaz Selenoid Vana-500 mbar-25 mm |  |  | 107.85
| 213-314 | Doğalgaz Selenoid Vana-500 mbar-32 mm |  |  | 140.4
| 213-315 | Doğalgaz Selenoid Vana-500 mbar-40 mm |  |  | 133.55
| 213-316 | Doğalgaz Selenoid Vana-500 mbar-50 mm |  |  | 217.1
| 213-317 | Doğalgaz Selenoid Vana-500 mbar-65 mm |  |  | 460.75
| 213-318 | Doğalgaz Selenoid Vana-500 mbar-80 mm |  |  | 572.95
| 213-353 | Doğalgaz Selenoid Vana-6 bar-25 mm |  |  | 148.8
| 213-354 | Doğalgaz Selenoid Vana-6 bar-32 mm |  |  | 160.35
| 213-355 | Doğalgaz Selenoid Vana-6 bar-40 mm |  |  | 165.95
| 213-356 | Doğalgaz Selenoid Vana-6 bar-50 mm |  |  | 236.25
| 213-357 | Doğalgaz Selenoid Vana-6 bar-65 mm |  |  | 523.05
| 213-358 | Doğalgaz Selenoid Vana-6 bar-80 mm |  |  | 609.6
| 225-512 | DOĞALGAZ FİLİTRELERİ 2 BAR DİŞLİ DN20 (3/4") VİDALI |  |  | 41
| 225.513 | DOĞALGAZ FİLİTRELERİ 2 BAR DİŞLİ DN25 (1") VİDALI |  |  | 44.25
| 225.514 | DOĞALGAZ FİLİTRELERİ 2 BAR DİŞLİ DN32 (1 1/4") VİDALI |  |  | 52.9
| 225.515 | DOĞALGAZ FİLİTRELERİ 2 BAR DİŞLİ DN40 (1 1/2") VİDALI |  |  | 54.75
| 225.516 | DOĞALGAZ FİLİTRELERİ 2 BAR DİŞLİ DN50 (2") VİDALI |  |  | 74.5
| 225.521 | DOĞALGAZ FİLİTRELERİ 2 BAR DN65 (2 1/2") FLANŞLI |  |  | 289.8
| 225.522 | DOĞALGAZ FİLİTRELERİ 2 BAR DN80 (3") FLANŞLI |  |  | 333.95
| 211-505 | 3 Yollu vana--PN 25-Vidalı-40 mm |  |  | 882.27
| 211-506 | 3 Yollu vana--PN 25-Vidalı-50 mm |  |  | 918.91
| 211-507 | 3 Yollu vana--PN 25-Vidalı-65 mm |  |  | 920.74
| 211-508 | 3 Yollu vana--PN 25-Vidalı-80 mm |  |  | 1052.07
| 211-509 | 3 Yollu vana--PN 25-Vidalı-100 mm |  |  | 1126.75
| 230-1204 | Boru Yalıtımı-Al Folyo Cam yünü Prefab-1/4 |  |  | 23.5
| 230-1205 | Boru Yalıtımı-Al Folyo Cam yünü Prefab-1/2 |  |  | 17.7
| 230-1211 | Boru Yalıtımı-Al Folyo Cam yünü Prefab-3/4 |  |  | 19.1
| 230-1216 | Boru Yalıtımı-Al Folyo Cam yünü Prefab-1 |  |  | 19.75
| 230-1220 | Boru Yalıtımı-Al Folyo Cam yünü Prefab-1 1/4 |  |  | 19.5
| 230-1225 | Boru Yalıtımı-Al Folyo Cam yünü Prefab-1 1/2 |  |  | 20
| 230-1230 | Boru Yalıtımı-Al Folyo Cam yünü Prefab-2 |  |  | 23.85
| 230-1236 | Boru Yalıtımı-Al Folyo Cam yünü Prefab-2 1/2 |  |  | 25.1
| 230-1243 | Boru Yalıtımı-Al Folyo Cam yünü Prefab-3 |  |  | 26.2
| 230-1250 | Boru Yalıtımı-Al Folyo Cam yünü Prefab-4 |  |  | 27.3
| 230-1257 | Boru Yalıtımı-Al Folyo Cam yünü Prefab-5 |  |  | 35.6
| 230-1263 | Boru Yalıtımı-Al Folyo Cam yünü Prefab-6 |  |  | 40.2
| 241-601 | VANA YALITIM CEKETİ NW 15 |  |  | 34.25
| 241-602 | VANA YALITIM CEKETİ NW 20 |  |  | 37.55
| 241-603 | VANA YALITIM CEKETİ NW 25 |  |  | 40.85
| 241-604 | VANA YALITIM CEKETİ NW 32 |  |  | 44.15
| 241-605 | VANA YALITIM CEKETİ NW 40 |  |  | 48.5
| 241-606 | VANA YALITIM CEKETİ NW 50 |  |  | 61.7
| 241-607 | VANA YALITIM CEKETİ NW 65 |  |  | 65
| 241-608 | VANA YALITIM CEKETİ NW 80 |  |  | 69.45
| 241-609 | VANA YALITIM CEKETİ NW 100 |  |  | 98
| 241-610 | VANA YALITIM CEKETİ NW 125 |  |  | 121.05
| 241-601 | VANA YALITIM CEKETİ NW 150 |  |  | 138.7
141 | 210-702 | Küresel vana--PN10- 15mm |  |  |  | 0
142 | 227-206 | Geri tepme ventili-2" |  |  | 56.15 | 0
143 | 201-1101 | PE Kaplı Doğalgaz boru-21mm |  |  | 9 | 0
144 | 201-1102 | PE KaplıDoğalgaz boru-26mm |  |  | 10.25 | 0
145 | 201-1103 | PE KaplıDoğalgaz boru-33mm |  |  | 12.55 | 0
146 | 201-1104 | PE KaplıDoğalgaz boru-42mm |  |  | 16.5 | 0
147 | 201-1105 | PE KaplıDoğalgaz boru-48mm |  |  | 18.35 | 0
148 | 201-1106 | PE KaplıDoğalgaz boru-60mm |  |  | 23.45 | 0
150 | 201-1008 | PE KaplıDoğalgaz boru-88mm |  |  | 41.05 | 0
| 1025-014 | Doğalgaz Kesme Vanası-DN40 |  |  | 1051.1 | 0
| 1025-014 | Doğalgaz Kesme Vanası-DN50 |  |  | 1348.95 | 0
151 | 210-502 | LPG Vanası-15 mm |  |  | 26.15 | 0
152 | 210-503 | LPG Vanası-20 mm |  |  | 32 | 0
153 | 210-504 | LPG Vanası-25 mm |  |  | 51 | 0
154 | 210-505 | LPG Vanası-32 mm |  |  | 60.55 | 0
155 | 210-506 | LPG Vanası-40 mm |  |  | 77.3 | 0
156 | 210-507 | LPG Vanası-50 mm |  |  | 125.95 | 0
157 | 210-517 | LPG Vanası-65 mm |  |  | 350.25 | 0
158 | 210-518 | LPG Vanası-80 mm |  |  | 463.4 | 0
159 | 210-519 | LPG Vanası-100 mm |  |  | 606 | 0
160 | 115-101 | Havagazı kapama musluğu-15 mm |  |  | 2.2 | 0
161 | 115-102 | Havagazı kapama musluğu-20 mm |  |  | 2.4 | 0
162 | 115-103 | Havagazı kapama musluğu-25 mm |  |  | 3 | 0
163 | 115-104 | Havagazı kapama musluğu-32 mm |  |  | 3.3 | 0
164 | 115-105 | Havagazı kapama musluğu-40 mm |  |  | 5 | 0
165 | özel | 600*700*250 saclı pano |  |  |  | 0
166 | özel | madas selenoid vana |  |  |  | 0
167 | özel | ND 16 32 K FLANŞ |  |  |  | 0
168 | Özel | G4 doğalgaz sayaç |  |  |  | 0
169 | 110-701 | Güneş Enerjisi Kollektörü(m2) |  |  | 91 | 0
170 | 110-682 | Çift Cidar Güneş Enerjisi Boyleri-100 Lt |  |  | 518 | 0
171 | 251-111 | Rady Vant-20000m3/h/25mmss |  |  | 1933 | 0
172 | 251-114 | Rady Vant-40000 m3/h/25mmss |  |  | 2962 | 0
173 | 263-201 | Kolon Klapesi-0,04 m2(ad) |  |  | 10 | 0
174 | 263-102 | Hava Damperi-0,25 m2(m2) |  |  | 207 | 0
175 | 264-100 | Ses Absorberi-(m2) |  |  | 89 | 0
176 | 267-401 | Menfez-Sabit Kanatlı-500 cm(ad) |  |  | 15 | 0
177 | 268-101 | Anemostad-6"-15 cm |  |  | 28 | 0
178 | 270-000 | Tel Kafes-m2 |  |  | 25 | 0
179 | 275-108 | Paket Soğuk Su Üreteci(78/84000 kcal/h) |  |  | 34239 | 0
180 | 274-305 | Klima Santralı-Nemlendiricili.-50000 kcal/h |  |  | 18953 | 0
181 | 274-205 | Klima Santralı-Isıtıcılı-50000 kcal/h |  |  | 18749 | 0
182 | 261-102 | Galv.Hava Kanalı-250mm |  |  | 30 | 0
183 | 261-103 | Galv.Hava Kanalı-499mm |  |  | 35 | 0
184 | 261-104 | Galv.Hava Kanalı-990mm |  |  | 38 | 0
185 | 276-102 | Duv tip spilit klima C./Qc=10500/Qh=12500 |  | 1 | 915 | 915
[5 empty] | TOPLAM | 915
yıllara göre eskelasyon-artrım katsayıları
| Yıl | Eskalesyon
Katsayısı
| 1996 | 40.72
| 1997 | 20.91
| 1998 | 12.12
| 1999 | 7.82
| 2000 | 4.73
| 2001 | 3.86
| 2002 | 2.33
| 2003 | 1.79
| 2004 | 1.54
| 2005 | 1.38
| 2006 | 1.3
| 2007 | 1.16
| 2008 | 1.09
| 2009 | 1