## Tablo1
TRAFO MERKEZİ KEŞİF ÖZETİ-2003
POZ NO | MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ | MİKTAR | ÖLÇÜ | BRM.FİYAT | TOPLAM
1-a | AKÜMÜLATÖR BATARYASI (220V 45Ah) | 1 | Ad. | 690600000 | 690600000
6-3 | GAZLI KESİCİLER 12KV 630A | 2 | Ad. | 2417843000 | 4835686000
11-1 | BARA MESNET İZALATÖRÜ 12KV | 30 | Ad. | 8515000 | 255450000
11-1 | BARA MESNET İZALATÖRÜ 1KV | 10 | Ad. | 2290000 | 22900000
3-2-1 | DİKTÖRTGEN KESİTLİ BARALAR 50x10mm2 | 135 | KG | 3660000 | 494100000
12 | İZOLE MANEVRA ÇUBUĞU | 1 | Ad. | 14410000 | 14410000
13 | İZOLE PENS | 1 | Ad. | 22270000 | 22270000
13-1 | İZOLE ELDİVEN | 1 | ÇİFT | 63732000 | 63732000
16 | BUCHOLZ RÖLESİ | 1 | Ad. | 105739000 | 105739000
17-11 | DAHİLİ TİP SİGORTALI O.G. GÜÇ AYIRICILARI | 4 | Ad. | 814272000 | 3257088000
17-10 | AYIRICI KUMANDA TERTİBATI | 4 | Ad. | 52400000 | 209600000
19-3 | DAHİLİ TİP A.G. SİGORTASI | 15 | Ad. | 13187000 | 197805000
24-4-1 | DAHİLİ TİP A.G.PANOSU 630KVA 3x1000A OTO.ŞALTERLİ | 1 | Ad. | 2902960000 | 2902960000
24-4-3 | A.G. ABONE DAĞITIM PANOSU (BOX) | 1 | Ad. | 271303000 | 271303000
24-7-1-1 | O.G. ÖLÇÜ-KUMANDA VE KORUMA PANO KARKASI | 1 | Ad. | 387575000 | 387575000
24-7-2-6 | ÜÇ FAZLI AŞIRI AKIM RÖLESİ | 5 | Ad. | 109390000 | 546950000
25-1 | AMPERMETRE | 3 | Ad. | 9170000 | 27510000
25-2 | VOLTMETRE | 1 | Ad. | 10983000 | 10983000
25-13 | VOLTMETRE KOMİTATÖRÜ | 1 | Ad. | 3924000 | 3924000
25-18 | ÖZENGİLİ ŞALTER 630A | 2 | Ad. | 46282000 | 92564000
25-18 | ÖZENGİLİ ŞALTER 250A | 3 | Ad. | 24107000 | 72321000
26-1 | TEHLİKE LEVHASI (EMAYE) | 4 | Ad. | 2001000 | 8004000
30-1 | TOPRAKLAMA LEVHASI | 4 | Ad. | 14015000 | 56060000
30-1-1 | TOPRAKLAMA ŞERİDİ | 200 | m. | 969000 | 193800000
30-2-2 | TOPRAKLAMA KABLOSU 1x50mm2 NYY | 100 | m. | 2382000 | 238200000
31-1 | 12KV 150/5 AKIM TRAFOSU | 3 | Ad. | 76789000 | 230367000
31-1 | 12KV 300/5 AKIM TRAFOSU | 3 | Ad. | 76789000 | 230367000
31-1 | 12KV 600/5 AKIM TRAFOSU | 3 | Ad. | 79491000 | 238473000
32-10-1 | 15 KV 2XSEYFGbY KABLO 1x50mm2 | 450 | m. | 5075000 | 2283750000
32-10-1 | 15 KV 2XSEYFGbY KABLO 1x70mm2 | 450 | m. | 6132000 | 2759400000
32-10-1 | 15 KV 2XSEYFGbY KABLO 1x95mm2 | 450 | m. | 7429000 | 3343050000
32-10-1 | 15 KV 2XSEYFGbY KABLO 1x150mm2 | 450 | m. | 10280000 | 4626000000
32-25 | KABLO BAŞLIĞI 1x50mm2 | 6 | Ad. | 25983000 | 155898000
32-25 | KABLO BAŞLIĞI 1x70mm2 | 6 | Ad. | 25983000 | 155898000
32-25 | KABLO BAŞLIĞI 1x95mm2 | 6 | Ad. | 25983000 | 155898000
32-25 | KABLO BAŞLIĞI 1x150mm2 | 6 | Ad. | 27001000 | 162006000
32-30-1 | BÜZÜŞMELİ TİP EK MUFLAR 1x50mm2 | 6 | Ad. | 61765000 | 370590000
32-30-1 | BÜZÜŞMELİ TİP EK MUFLAR 1x70mm2 | 6 | Ad. | 62393000 | 374358000
32-30-1 | BÜZÜŞMELİ TİP EK MUFLAR 1x95mm2 | 6 | Ad. | 62779000 | 376674000
32-30-1 | BÜZÜŞMELİ TİP EK MUFLAR 1x120mm2 | 6 | Ad. | 63201000 | 379206000
|  |  |  | TOPLAM | 30823469000
Not:*,açık sarı renkler giriş,gül rengi değerler çıkış değerleridir