## Sayfa1
HAVUZ HAVALANDIRMA TESİSATI-1
a-HAVALANDIRMA SİSTEMİ
TAVANDAN EMİCİ-BASICI HAVALANADIRMA SİSTEMİ
A-1 | *Havuz Yüzey Alanı | 207 | m2
A-2 | *Havuz Hacmi | 147.8571 | m3
3- | Maksimum Hava Debisi | 5796 | m3/h
A-4 | Seçilen Menfez Adedi | 18 | Adet
5- | Beher Menfez Debisi | 322 | m3/h
6- | Taban-Üfle/Yırt.Menf Uzun | 27.2412 | m
8- | Nem Alma Kapasitesi | 41.4 | Kg/h
A-16 | *havuz sıcaklığı | 28 | C