## Bayındırlık Brm.F.
…………………... ELEKTRİK KEŞFİ (BAYINDIRLIK-2004)
POZ NO: | İMALATIN ADI | BR | MİKTAR | BİRİM FİYATI | TUTARI(TL)
14-012/2 | DAR DERİN KAZI | M³
15-140 | KUM TEMİNİ VE DOLDURULMASI | M³
14-018 | TOPRAK DOLGU YAPILMASI VE SIKIŞTIRILMASI | M³
ÖZEL | TUĞLA TEMİNİ VE DÖŞENMESİ | M³
16-004 | 300 DOZ BETON | M³
701-202 | ELEKTRİK PANOSU(80*100*30 cm) 2mm SAC ÇİFT KAPAK HARİCİ TİP | AD | 1 | 661620000 | 661620000
705-102 | ELEKTRİK PANOSU(40*40*20 cm) 1,5 mm SAC DAHİLİ TİP | AD | 2 | 41136000 | 82272000
707-102 | SİGORTA KUTUSU (8 'LIK) | AD | 1 | 6780000 | 6780000
707-103 | SİGORTA KUTUSU (10'LUK) | AD | 1 | 8196000 | 8196000
707-103 | SİGORTA KUTUSU( 16' LIK) | AD | 1 | 8196000 | 8196000
725-711 | ENERJİ SAYACI 50A (ELEKTRONİK ZAMAN AYARLI 3 FAZLI) | AD | 2 | 205562000 | 411124000
725-401 | AKIM TRAFOSU (25/5A) | AD | 6 | 23566000 | 141396000
722-103 | TRAFO (220/24) | AD | 4 | 18988000 | 75952000
718-508 | KAÇAK AKIM RÖLESİ (10KA 4P 30mA) | AD | 3 | 91450000 | 274350000
718-521 | KAÇAK AKIM RÖLESİ (10KA 4P 300mA) | AD | 2 | 91445000 | 182890000
711-101 | NH BIÇAKLI SİGORTA (3*40A) | AD | 3 | 35240000 | 105720000
715-306 | KOMPAKT ŞARTER (3*25A) | AD | 1 | 116370000 | 116370000
715-306 | KOMPAKT ŞARTER (3*20A) | AD | 1 | 116370000 | 116370000
718-103 | KONTAKTÖR (AC3 25A) | AD | 8 | 52228000 | 417824000
718-103 | KONTAKTÖR (AC3 25A) | AD | 1 | 52228000 | 52228000
724-401 | OTOMATİK SİGORTA (6A) | AD | 14 | 4840000 | 67760000
724-406 | OTOMATİK SİGORTA (3*6A) | AD | 6 | 17600000 | 105600000
724-406 | OTOMATİK SİGORTA (3*10A) | AD | 9 | 17600000 | 158400000
724-406 | OTOMATİK SİGORTA (3*16A) | AD | 7 | 17600000 | 123200000
724-407 | OTOMATİK SİGORTA (3*20A) | AD | 2 | 18524000 | 37048000
725-906 | KOSİNÜSFİMETRE RÖLESİ (3 KADEMELİ) | AD | 1 | 71300000 | 71300000
723-300 | KONDANSATÖR BATARYASI (0,5 KVAR) | AD | 1 | 16228000 | 16228000
723-300 | KONDANSATÖR BATARYASI (1 KVAR) | AD | 2 | 16228000 | 32456000
723-300 | KONDANSATÖR BATARYASI (1,5 KVAR) | AD | 3 | 16228000 | 48684000
718-400 | FOTOSEL RÖLESİ | AD | 1 | 31250000 | 31250000
718-302 | ZAMAN RÖLESİ (1-10 DAKİKA) | AD | 2 | 51320000 | 102640000
780-171 | START BUTONU | AD | 3 | 1760000 | 5280000
780-171 | STOP BUTONU | AD | 3 | 1760000 | 5280000
ÖZEL | TERMİK RÖLE (4.00 -6.00 A AYAR SAHALI) | AD | 2 | 50350000 | 100700000
725-901 | SİNYAL LAMBASI | AD | 6 | 3811000 | 22866000
742-309 | SOKAK LAMBASI GİRİŞ (GSL) | AD | 2 | 29937000 | 59874000
742-309 | SOKAK LAMBASI (SL1) | AD | 37 | 29937000 | 1107669000
ÖZEL | SOKAK LAMBASI DİREĞİ TEK KOLLU (4 M'LİK) | AD | 37 | 175000000 | 6475000000
ÖZEL | GALVANİZ YÜKSEK AYDINLATMA DİREĞİ (12 M'LİK) | AD | 1 | 1800000000 | 1800000000
ÖZEL | SOKAK LAMBASI MANTAR TİPİ (50 CM'LİK DİREKLİ) | AD | 6 | 100000000 | 600000000
742-521 | METAL HALİDE PROJEKTÖR (HIE 400W) | AD | 4 | 425113000 | 1700452000
ÖZEL | HAVUZ AYDINLATMA (12V 100W) SU ALTI ARMATÜRÜ | AD | 4 | 170000000 | 680000000
727-710 | BESLEME HATTI P1 PANOSU (3*16+10 mm² NYFGBY) | M | 20 | 7222000 | 144440000
727-123 | BESLEME HATTI KOLUN HATTI (4*10 mm² NYA) | M | 22 | 4767000 | 104874000
727-125 | BESLEME HATTI ÇEVRE AYDINLATMA (4*4 mm² NYA) | M | 600 | 2579000 | 1547400000
727-107 | BESLEME HATTI ÇEVRE AYDINLATMA (2*4 mm² NYA) | M | 35 | 1494000 | 52290000
727-120 | BESLEME HATTI VANTİLATÖRE (3*1,5 mm² NYA) | M | 22 | 1191000 | 26202000
727-108 | BESLEME HATTI DIŞ APLİK BUATINA KADAR (2*2,5 mm² NYA) | M | 119 | 1191000 | 141729000
727-119 | BESLEME HATTI PRİZ HATTI (3*2,5 mm² NYA) | M | 81 | 1494000 | 121014000
727-107 | BESLEME HATTI AVİZE (2*4 mm² NYA) | M | 63 | 1494000 | 94122000
727-120 | BESLEME HATTI AVİZE (3*1,5 mm² NYA) | M | 20 | 1191000 | 23820000
727-109 | BESLEME HATTI AYDINLATMA SORTİSİ (2*1,5 mm² NYA) | M | 16 | 1031000 | 16496000
727-127 | BESLEME HATTI (4*2,5 mm² NYA) | M | 21 | 1547000 | 32487000
727-124 | BESLEME HATTI (4*6 mm² NYA) | M | 36 | 3237000 | 116532000
727-227 | GALVANİZ ŞERİT TOPRAKLAMA İÇİN (30*3 mm ) | M | 375 | 3000000 | 1125000000
ÖZEL | BAKIR ÇUBUK (1M Ø20 MM) | AD | 43 | 15000000 | 645000000
ÖZEL | KOFRA | AD | 1 | 25000000 | 25000000
734-101 | NORMAL AYDINLATMA SORTİSİ | AD | 6 | 18732000 | 112392000
734-102 | KOMİTATÖR SORTİ | AD | 11 | 24120000 | 265320000
742-284 | ETANŞ DEKORATİF FLORESANT LAMBA (U 2*40W) | AD | 1 | 41181000 | 41181000
742-283 | ETANŞ DEKORATİF FLORESANT LAMBA (U 1*40W) | AD | 2 | 30907000 | 61814000
742-247 | DEKORATİF FLORESANT LAMBA (S 1*40W) | AD | 1 | 25092000 | 25092000
|  |  |  | TOPLAM | 20735180000
POZ NO: | İMALATIN ADI | BR | MİKTAR | BİRİM FİYATI | TUTARI(TL)
734-105 | AVİZE SORTİSİ | AD | 5 | 19758000 | 98790000
742-118 | AVZE 3N 3 KOLLU | AD | 5 | 17416000 | 87080000
735-102 | PRİZ SORTİSİ (GÜVENLİK HATLI) | AD | 15 | 24056000 | 360840000
780-102 | DEKORATİF KOMİTATÖR ANAHTAR | AD | 11 |  | 0
780-101 | DEKORATİF ADİ ANAHTAR | AD | 7 |  | 0
780-115 | DEKORATİF TOPRAKLI PRİZ | AD | 7 |  | 0
780-109 | DEKORATİF ETANŞ TOPRAKLI PRİZ | AD | 8 |  | 0
780-205 | KOMPAKT FLORASANT (TC-EL-N 20 W) | AD | 15 | 17010000 | 255150000
742-106 | DIŞ APLİK PR 20W (RENKLİ IŞIK ARMATÜRÜ GECE LAMBASI) | AD | 6 | 8316000 | 49896000
ÖZEL | VANTİLATÖR (100 W) | AD | 1 | 35000000 | 35000000
742-102 | TAVAN ARMATÜRÜ (GLOB B) | AD | 10 | 3910000 | 39100000
742-104 | DUVAR ARMATÜRÜ (GLOB C) | AD | 2 | 3685000 | 7370000
838-101 | HOPARLÖR BESLEME SORTİSİ | M | 9 | 1520000 | 13680000
840-103 | HOPARLÖR DAHİLİ TİP (5W) | AD | 5 | 15990000 | 79950000
840-103 | HOPARLÖR HARİCİ TİP (5W) | AD | 4 | 15990000 | 63960000
845-103 | TV ANTEN SORTİSİ | AD | 2 | 10370000 | 20740000
815-101 | TELEFON SORTİSİ | M | 1 | 11580000 | 11580000
ÖZEL | TELEFON KUTUSU (4' LÜK) | AD | 1 | 22180000 | 22180000
ÖZEL | DEKORATİF ANTEN PRİZİ | AD | 2 |  | 0
880-103 | DEKORATİF TELEFON PRİZİ | AD | 1 |  | 0
739-102 | PVC BORU (BESLEME HATLARI İÇİN) | M | 1015 |  | 0
|  |  |  | TOPLAM | 1145316000
|  |  |  | G.TOPLAM | 21880496000
Not:*,açık sarı renkler giriş,gül rengi değerler çıkış değerleridir

## Özel Brm.F.
KİRAZLI PARKI ELEKTRİK KEŞFİ (ÖZEL)
POZ NO: | İMALATIN ADI | BR | MİKTAR | BİRİM FİYATI | TUTARI(TL) | AÇIKLAM
Özel 1 | DAR DERİN KAZI | M³ |  |  |  | İnşaat
Özel 2 | KUM TEMİNİ VE DOLDURULMASI | M³ |  |  |  | İnşaat
Özel 3 | TOPRAK DOLGU YAPILMASI VE SIKIŞTIRILMASI | M³ |  |  |  | İnşaat
Özel 4 | TUĞLA TEMİNİ VE DÖŞENMESİ | M³ |  |  |  | İnşaat
Özel 5 | 300 DOZ BETON | M³ |  |  |  | İnşaat
Özel 6 | ELEKTRİK PANOSU(80*100*30 cm) 2mm SAC ÇİFT KAPAK HARİCİ TİP | AD | 1 | 420000000 | 420000000 | ERSOY PANO
Özel 7 | ELEKTRİK PANOSU(40*40*20 cm) 1,5 mm SAC DAHİLİ TİP | AD | 2 | 41136000 | 48000000 | ERSOY PANO
Özel 8 | SİGORTA KUTUSU (8 'LIK) | AD | 1 | 6780000 | 2770000 | MUTLUSAN
Özel 9 | SİGORTA KUTUSU (10'LUK) | AD | 1 | 7600000 | 7600000 | MUTLUSAN
Özel 10 | SİGORTA KUTUSU( 16' LIK) | AD | 1 | 10270000 | 10270000 | MUTLUSAN
Özel 11 | ENERJİ SAYACI 50A (ELEKTRONİK ZAMAN AYARLI 3 FAZLI) | AD | 2 | 107000000 | 214000000 | FEDERAL
Özel 12 | AKIM TRAFOSU (25/5A) | AD | 6 | 10750000 | 64500000 | FEDERAL
Özel 13 | TRAFO (220/24) | AD | 4 | 12600000 | 50400000 | MARS
Özel 14 | KAÇAK AKIM RÖLESİ (10KA 4P 30mA) | AD | 3 | 31500000 | 94500000 | FEDERAL
Özel 15 | KAÇAK AKIM RÖLESİ (10KA 4P 300mA) | AD | 2 | 31750000 | 63500000 | FEDERAL
Özel 16 | NH BIÇAKLI SİGORTA (3*40A) | AD | 3 | 4000000 | 12000000 | FEDERAL
Özel 17 | KOMPAKT ŞARTER (3*25A) | AD | 1 | 124000000 | 124000000 | FEDERAL
Özel 18 | KOMPAKT ŞARTER (3*20A) | AD | 1 | 124000000 | 124000000 | FEDERAL
Özel 19 | KONTAKTÖR (AC3 25A) | AD | 8 | 31500000 | 252000000 | FEDERAL
Özel 20 | KONTAKTÖR (AC3 25A) | AD | 1 | 31500000 | 31500000 | FEDERAL
Özel 21 | OTOMATİK SİGORTA (6A) | AD | 14 | 2850000 | 39900000 | FEDERAL
Özel 22 | OTOMATİK SİGORTA (3*6A) | AD | 6 | 13500000 | 81000000 | FEDERAL
Özel 23 | OTOMATİK SİGORTA (3*10A) | AD | 9 | 13500000 | 121500000 | FEDERAL
Özel 24 | OTOMATİK SİGORTA (3*16A) | AD | 7 | 13500000 | 94500000 | FEDERAL
Özel 25 | OTOMATİK SİGORTA (3*20A) | AD | 2 | 13500000 | 27000000 | FEDERAL
Özel 26 | KOSİNÜSFİMETRE RÖLESİ (3 KADEMELİ) | AD | 1 | 134000000 | 134000000 | FEDERAL
Özel 27 | KONDANSATÖR BATARYASI (0,5 KVAR) | AD | 1 | 9000000 | 9000000 | KONDAŞ
Özel 28 | KONDANSATÖR BATARYASI (1 KVAR) | AD | 2 | 9000000 | 18000000 | KONDAŞ
Özel 29 | KONDANSATÖR BATARYASI (1,5 KVAR) | AD | 3 | 13500000 | 40500000 | KONDAŞ
Özel 30 | FOTOSEL RÖLESİ | AD | 1 | 18000000 | 18000000 | GEPA ELEKTRONİK
Özel 31 | ZAMAN RÖLESİ (1-10 DAKİKA) | AD | 2 | 25000000 | 50000000 | FEDERAL
Özel 32 | START BUTONU | AD | 3 | 1475000 | 4425000 | MUTLUSAN
Özel 33 | STOP BUTONU | AD | 3 | 1475000 | 4425000 | MUTLUSAN
Özel 34 | TERMİK RÖLE (4.00 -6.00 A AYAR SAHALI) | AD | 2 | 48000000 | 96000000 | SIEMENS
Özel 35 | SİNYAL LAMBASI | AD | 6 | 750000 | 4500000 | MUTLUSAN
Özel 36 | SOKAK LAMBASI GİRİŞ (GSL) | AD | 2 | 30500000 | 61000000 | MUTLUSAN
Özel 37 | SOKAK LAMBASI (SL1) | AD | 37 | 30500000 | 1128500000 | MUTLUSAN
Özel 38 | SOKAK LAMBASI DİREĞİ TEK KOLLU (4 M'LİK) | AD | 37 |  | 0
Özel 39 | GALVANİZ YÜKSEK AYDINLATMA DİREĞİ (12 M'LİK) | AD | 1 | 600000000 | 600000000 | PROTAŞ
Özel 40 | SOKAK LAMBASI MANTAR TİPİ (50 CM'LİK DİREKLİ) | AD | 6 | 35000000 | 210000000 | MUTLUSAN
Özel 41 | METAL HALİDE PROJEKTÖR (HIE 400W) | AD | 4 | 127500000 | 510000000 | İKİZLER AYD.
Özel 42 | HAVUZ AYDINLATMA (12V 100W) SU ALTI ARMATÜRÜ | AD | 4 | 60000000 | 240000000 | TAM HAVUZCULUK
Özel 43 | BESLEME HATTI P1 PANOSU (3*16+10 mm² NYFGBY) | M | 20 | 13186000 | 263720000 | HES KABLO
Özel 44 | BESLEME HATTI KOLUN HATTI (4*10 mm² NYA) | M | 22 | 5156000 | 113432000 | HES KABLO
Özel 45 | BESLEME HATTI ÇEVRE AYDINLATMA (4*4 mm² NYA) | M | 600 | 2112000 | 1267200000 | HES KABLO
Özel 46 | BESLEME HATTI ÇEVRE AYDINLATMA (2*4 mm² NYA) | M | 35 | 1056000 | 36960000 | HES KABLO
Özel 47 | BESLEME HATTI VANTİLATÖRE (3*1,5 mm² NYA) | M | 22 | 630000 | 13860000 | HES KABLO
Özel 48 | BESLEME HATTI DIŞ APLİK BUATINA KADAR (2*2,5 mm² NYA) | M | 119 | 692000 | 82348000 | HES KABLO
Özel 49 | BESLEME HATTI PRİZ HATTI (3*2,5 mm² NYA) | M | 81 | 1038000 | 84078000 | HES KABLO
Özel 50 | BESLEME HATTI AVİZE (2*4 mm² NYA) | M | 63 | 1056000 | 66528000 | HES KABLO
Özel 51 | BESLEME HATTI AVİZE (3*1,5 mm² NYA) | M | 20 | 630000 | 12600000 | HES KABLO
Özel 52 | BESLEME HATTI AYDINLATMA SORTİSİ (2*1,5 mm² NYA) | M | 16 | 420000 | 6720000 | HES KABLO
Özel 53 | BESLEME HATTI (4*2,5 mm² NYA) | M | 21 | 1384000 | 29064000 | HES KABLO
Özel 54 | BESLEME HATTI (4*6 mm² NYA) | M | 36 | 3120000 | 112320000 | HES KABLO
Özel 55 | GALVANİZ ŞERİT TOPRAKLAMA İÇİN (30*3 mm ) | M | 375 | 1500000 | 562500000 | GELSAN
Özel 56 | BAKIR ÇUBUK (1M Ø20 MM) | AD | 43 | 32500000 | 1397500000 | MUTLUSAN
Özel 57 | KOFRA | AD | 1 | 20000000 | 20000000 | MUTLUSAN
734-101 | NORMAL AYDINLATMA SORTİSİ | AD | 6 | 18732000 | 112392000 | Bayındırlık Brm.F.
734-102 | KOMİTATÖR SORTİ | AD | 11 | 24120000 | 265320000 | Bayındırlık Brm.F.
Özel 60 | ETANŞ DEKORATİF FLORESANT LAMBA (U 2*40W) | AD | 1 | 31500000 | 31500000 | İKİZLER AYD.
Özel 61 | ETANŞ DEKORATİF FLORESANT LAMBA (U 1*40W) | AD | 2 | 19000000 | 38000000 | İKİZLER AYD.
Özel 62 | DEKORATİF FLORESANT LAMBA (S 1*40W) | AD | 1 | 28000000 | 28000000 | İKİZLER AYD.
|  |  |  | TOPLAM | 9555332000
NOT:MONTAJ VE KDV HARİÇ BEDELDİR.
| İMALATIN ADI | BR | MİKTAR | BİRİM FİYATI | TUTARI(TL) | AÇIKLAM
734-105 | AVİZE SORTİSİ | AD | 5 | 19758000 | 98790000 | Bayındırlık Brm.F.
Özel 64 | AVZE 3N 3 KOLLU | AD | 5 | 25000000 | 125000000 | IŞIN CAM
735-102 | PRİZ SORTİSİ (GÜVENLİK HATLI) | AD | 15 | 24056000 | 360840000 | Bayındırlık Brm.F.
Özel 66 | DEKORATİF KOMİTATÖR ANAHTAR | AD | 11 |  | 0 | Ayrıca Ödenemez
Özel 67 | DEKORATİF ADİ ANAHTAR | AD | 7 |  | 0 | Ayrıca Ödenemez
Özel 68 | DEKORATİF TOPRAKLI PRİZ | AD | 7 |  | 0 | Ayrıca Ödenemez
Özel 69 | DEKORATİF ETANŞ TOPRAKLI PRİZ | AD | 8 |  | 0 | Ayrıca Ödenemez
Özel 70 | KOMPAKT FLORASANT (TC-EL-N 20 W) | AD | 15 | 25000000 | 375000000 | İKİZLER AYD.
Özel 71 | DIŞ APLİK PR 20W (RENKLİ IŞIK ARMATÜRÜ GECE LAMBASI) | AD | 6 | 7600000 | 45600000 | MUTLUSAN
Özel 72 | VANTİLATÖR (100 W) | AD | 1 | 69000000 | 69000000 | MUTLUSAN
Özel 73 | TAVAN ARMATÜRÜ (GLOB B) | AD | 10 | 6300000 | 63000000 | MUTLUSAN
Özel 74 | DUVAR ARMATÜRÜ (GLOB C) | AD | 2 | 2500000 | 5000000 | MUTLUSAN
838-101 | HOPARLÖR BESLEME SORTİSİ | M | 9 | 1520000 | 13680000 | Bayındırlık Brm.F.
Özel 76 | HOPARLÖR DAHİLİ TİP (5W) | AD | 5 | 25000000 | 125000000 | SESSAN
Özel 77 | HOPARLÖR HARİCİ TİP (5W) | AD | 4 | 25000000 | 100000000 | SESSAN
845-103 | TV ANTEN SORTİSİ | AD | 2 | 10370000 | 20740000 | Bayındırlık Brm.F.
815-101 | TELEFON SORTİSİ | M | 1 | 11580000 | 11580000 | Bayındırlık Brm.F.
Özel 80 | TELEFON KUTUSU (4' LÜK) | AD | 1 | 13000000 | 13000000 | MUTLUSAN
Özel 81 | DEKORATİF ANTEN PRİZİ | AD | 2 |  | 0 | Ayrıca Ödenemez
Özel 82 | DEKORATİF TELEFON PRİZİ | AD | 1 |  | 0 | Ayrıca Ödenemez
Özel 83 | PVC BORU (BESLEME HATLARI İÇİN) | M | 1015 |  | 0 | Ayrıca Ödenemez
|  |  |  | TOPLAM | 1426230000
|  |  |  | G.TOPLAM | 10981562000
NOT:MONTAJ VE KDV HARİÇ BEDELDİR.
KONTROL
Fahri KAYCI
Elektrik Müh.