## Sayfa1
TEMİZ SU HESABI
Not: (* )ve açık renkli değerler giriş değerleri olup,çıkış değerleri gül renkli değerlerdir.
Şehir Şebeke Basıncı = | [7 empty] | 40 | mSS
Su Sayacı Kaybı = | [7 empty] | 5 | mSS
Musluktan Akma Basıncı = | [7 empty] | 10 | mSS
*En yüksek musluk irtifası | [7 empty] | 21 | mSS
Kalan Kullanılabilir Basınç = | [7 empty] | 4 | mSS
1-Kritik Devre Basınç Kaybı Hesabı
NO | Kat | Eleman Sayısı (WC, Lavabo, duş, vs) | Eşzaman Faktörü (f) | *YB | *(YB*f) | *d (mm) | *L (m) | R (mSS/m) | RxL (mSS) | dem (cm)
1 | ÇK | 2 | 0.71261 | 2.5 | 1.7815 | 20 | 1.7 | 0.27057 | 0.45997 | 26.2884
2 | ÇK | 2 | 0.71261 | 3 | 2.1378 | 25 | 2.5 | 0.10639 | 0.26598 | 27.0665
3 | ÇK | 3 | 0.6518 | 3.5 | 2.2813 | 25 | 1.5 | 0.11353 | 0.1703 | 27.3493
4 | ÇK | 5 | 0.58251 | 4 | 2.33 | 25 | 2.1 | 0.11596 | 0.24351 | 27.442
5 | ÇK | 10 | 0.50012 | 6 | 3.0007 | 32 | 2.5 | 0.043463 | 0.10866 | 28.5755
6 | ÇK | 18 | 0.43946 | 12 | 5.2735 | 40 | 2 | 0.025029 | 0.050057 | 31.2732
7 | 5NK | 46 | 0.3575 | 31.75 | 11.3505 | 40 | 3 | 0.053871 | 0.16161 | 35.3541
8 | 4NK | 74 | 0.32199 | 51.5 | 16.5827 | 40 | 3 | 0.078703 | 0.23611 | 37.5649
9 | 3NK | 102 | 0.30004 | 71.25 | 21.3782 | 40 | 3 | 0.10146 | 0.30439 | 39.123
10 | 2NK | 122 | 0.28846 | 87 | 25.0956 | 40 | 3 | 0.11911 | 0.35732 | 40.1396
11 | 1NK | 142 | 0.27898 | 102.75 | 28.6653 | 40 | 3 | 0.13605 | 0.40814 | 41.0029
12 | ZK | 170 | 0.26815 | 130.5 | 34.9937 | 50 | 3 | 0.054422 | 0.16327 | 42.3326
13 | BK | 175 | 0.26645 | 135.5 | 36.1035 | 50 | 5 | 0.056148 | 0.28074 | 42.5446
14 | [9 empty] | 0
[5 empty] | UYGUN |  | 4 | > | 3.21 | mSS
2-SIHHİ TESİSAT ELEMANLARI YÜKLEME VE SARFİYAT BİRİMLERİ TABLOSU
ELEMAN SAYISI |  |  | Y.B. | S.B. | ÇAP |  | YATAY S.B. |  | DİKEY S.B.
WC-Klozet |  |  | 1 | 10 | 50 |  | 10
Pisuvar |  |  | 0.25 | 1 | 70 |  | 25 |  | 40
Lavabo |  |  | 0.5 | 2 | 100 |  | 100 |  | 150
Evye |  |  | 1 | 4 | 125 |  | 270 |  | 400
Duş |  |  | 2.5 | 7 | 150 |  | 600 |  | 900
Yer Süzg |  |  | 0 | 2
Çam.Mak. |  |  | 2.5 | 4
Bul.Mak. |  |  | 2.5 | 4
Şofben |  |  | 1
Rezervuar |  |  | 0.5
3-KRİTİK DEVRE KOLON HESABI İÇİN TEMİZ SU BORU YÜKLEME BİRİMİ HESABI
No | Kat | *WC sayısı | *Lavabo sayısı | *Evye sayısı | *Duş sayısı | Bul Mak sayısı | Çam Mak sayısı | Eşzaman Faktörü | Yükleme Birimi Y.B. | dem (cm)
1 | ÇK | 9 | 9 |  |  |  |  | 0.43946 | 5.9327 | 31.8682
2 | 5NK | 19 | 27 |  |  |  |  | 0.3575 | 11.6186 | 35.4864
3 | 4NK | 29 | 45 |  |  |  |  | 0.32199 | 16.5827 | 37.5649
4 | 3NK | 39 | 63 |  |  |  |  | 0.30004 | 21.1532 | 39.0568
5 | 2NK | 49 | 73 |  |  |  |  | 0.28846 | 24.663 | 40.028
6 | 1NK | 59 | 83 |  |  |  |  | 0.27898 | 28.0376 | 40.8579
7 | ZK | 73 | 97 | 5 |  |  |  | 0.26645 | 33.7055 | 42.0794